附件

报价一览表

项目名称：等离子空气消毒机采购项目                    （价格单位：人民币）

| 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单价（元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 等离子空气消毒机 |  |  | 6台 |  | 5年 |
| 合计 | 小写： |
|  | 大写： |
| 上述表格填写均已经核对，确信没有疏漏或差错。 报价供应商全称（盖章）： 法定代表人或其授权代表（签字或盖章）： 日 期： |

法定代表人授权书

温州市中西医结合医院：

（供应商全称）法定代表人        授权         （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的           （项目名称）的活动，全权代表我方处理活动中的一切事宜。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此说明。

法定代表人 (签字或盖章)：

供应商全称（公章）：

日期：     年    月   日

附：

供应商代表姓名（签字）：

职务：

详细通讯地址：

手机：

邮箱：

传真：

邮政编码:

资格证明文件资料：

#### 1、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；

温州市中西医结合医院：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

投标人全称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

#### 2、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

温州市中西医结合医院：

我方 （投标人）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人全称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

#### 3、投标人信用查询：

1、投标人信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2、投标人信用信息查询截止时点：投标截止时间前1周内。

3、投标人信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图；

4、本项目特定资格要求的相关证件

生产企业卫生许可证复印件

响应表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件对应规格 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安装方式：吸顶式 |  |  |
| 2 | 输入电压：AC 220V±22V 50Hz±1Hz；工作温度：-10℃~40℃； 工作湿度：≤90%； 大气压力：86kPa~106kPa |  |  |
| 3 | 最大适用体积：≥100 m3 |  |  |
| 4 | 噪声：≤55dB |  |  |
| 5 | 设备持续工作1小时，可使100m3房间空气中的白色葡萄球菌的杀灭率≥99.9%，室内空气中的自然菌消亡率 ≥90% |  |  |
| 6 | 设备持续消毒1h后，室内的空气平均菌落总数≤4CFU/皿（15min）或≤200cfu/m³ |  |  |
| 7 | 等离子体发生器产生的等离子体密度≥1.0×10^18/m³ |  |  |
| 8 | 设备持续工作1h，臭氧残留量≤0.003mg/m³ |  |  |
| 9 | 等离子体发生器使用寿命≥30000h。 |  |  |
| 10 | 整机质保5年（自验收合格签字之日起），若产品说明书上标明时间比此长，则以产品说明书为准。 |  |  |
| 11 | 在保修期内对设备进行定期维护和保养，年度定期预防性维护保养次数不少于4次，并免费提供维修所需配件及服务。超过保修期的设备，终生维修，维修时只收取部件成本费。 |  |  |
| 12 | 签订合同后，15天内到货。 |  |  |
| 13 | 在货物到达使用单位后，卖方应在 7 天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。 |  |  |
| 14 | 提供货物为全新设备。设备到货时，为该机器的最新硬件和软件版本。 |  |  |
| 15 | 若设备发生故障，1小时内电话响应，24小时内到达现场。 |  |  |
| 除以上清单条款外，我司承诺完全响应招标文件要求，未提及的其它项均为无偏离项。 |

注： 如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离，如不说明偏离情况，视为完全响应采购文件要求无偏离。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日 期：

# Text boxes

身份证复印件粘贴处：