温州市中西医结合医院零星布线询价采购

第一部分  内容及要求

一、招标清单

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 推荐品牌 | 单位 | 预估数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、网络设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网线 | 超五类 | 英国讯高或者更优 | 米 | 1 |
| 2 | 模块 | 超五类 | 英国讯高或者更优 | 个 | 1 |
| 3 | 网线 | 六类 | 英国讯高或者更优 | 米 | 8000 |
| 4 | 模块 | 六类 | 英国讯高或者更优 | 个 | 200 |
| 5 | 面板（含底盒） | 86型 | 英国讯高或者更优 | 个 | 138 |
| 6 | RJ45水晶头 | 六类 | 英国讯高或者更优 | 个 | 240 |
| 7 | 网络跳线 | 六类1.5米 | 国产优族或者更优 | 条 | 1 |
| 8 | 网络跳线 | 六类2米 | 国产优族或者更优 | 条 | 1 |
| 9 | 网络跳线 | 六类3米 | 国产优族或者更优 | 条 | 1 |
| 10 | 网络跳线 | 六类5米 | 国产优族或者更优 | 条 | 1 |
| 11 | 网络机柜 | 6U | 国产优族或者更优 | 台 | 1 |
| 12 | 网络机柜 | 9U | 国产优族或者更优 | 个 | 1 |
| 13 | 网络机柜 | 12U | 国产优族或者更优 | 个 | 1 |
| 14 | 落地式网络机柜 | 32U | 国产优族或者更优 | 个 | 1 |
| 15 | 落地式网络机柜 | 42U | 国产优族或者更优 | 套 | 1 |
| 16 | 机架式模块化配线架 | XE-PR24FP | 国产优族或者更优 | 套 | 1 |
| 17 | 机架式模块化理线架 | XE-PR24LP | 国产优族或者更优 | 个 | 1 |
| 18 | 千兆光缆 | 8芯多模光纤 | 国产优族或者更优 | 米 | 252 |
| 19 | 千兆光缆 | 12芯多模光纤 | 国产优族或者更优 | 米 | 1 |
| 20 | 光纤配线架 | FB-11-12 | 国产优族或者更优 | 个 | 8 |
| 21 | 光纤配线架 | FB-11-24 | 国产优族或者更优 | 个 | 1 |
| 22 | 信息插座 | 光纤耦合器 | 国产优族或者更优 | 个 | 29 |
| 23 | 光纤尾纤 |  | 国产优族或者更优 | 芯 | 29 |
| 24 | 光纤跳线（千兆） | ST-LC3米 | 国产一舟或者更优 | 对 | 5 |
| 25 | 光纤跳线（千兆） | ST-LC5米 | 国产一舟或者更优 | 对 | 1 |
| 26 | 万兆光缆 | 8芯多模光纤 | 国产优族或者更优 | 米 | 1 |
| 27 | 万兆光缆 | 12芯多模光纤 | 国产优族或者更优 | 米 | 1 |
| 28 | 光纤跳线（万兆） | ST-LC3米 | 国产一舟或者更优 | 对 | 1 |
| 29 | 光纤跳线（万兆） | ST-LC5米 | 国产一舟或者更优 | 对 | 1 |
| 30 | 万兆光缆配线架 | WZ-22-12 | 国产优族或者更优 | 个 | 1 |
| 31 | 光纤连接 |  |  | 项 | 1 |
| 32 | 光纤链路测试 |  |  | 项 | 1 |
| 二、管线及配件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电源线 | RVV2*1.5 | 国产一舟或者更优 | 米 | 1 |
| 2 | 电源线 | RVV2*0.75 | 国产一舟或者更优 | 米 | 1 |
| 3 | 电器配管￠25 | 套接式KBG钢管 | 国产源鑫或者更优 | 米 | 1 |
| 4 | 电器配管￠20 | 套接式KBG钢管 | 国产源鑫或者更优 | 米 | 1 |
| 5 | 金属软管￠20 | 塑钢 | 国产源鑫或者更优 | 米 | 1 |
| 6 | 电器配管￠25 | 阻燃PUC管 | 国产港胜或者更优 | 米 | 540 |
| 7 | 电器配管￠20 | 阻燃PUC管 | 国产港胜或者更优 | 米 | 900 |
| 8 | 电器配管￠16 | 阻燃PUC管 | 国产港胜或者更优 | 米 | 1 |
| 9 | 金属线槽 | 热镀锌100*50 | 国产港胜或者更优 | 米 | 1 |
| 10 | 金属线槽 | 热镀锌200*100 | 国产港胜或者更优 | 米 | 1 |
| 11 | PVC阻燃线槽 | 40*20 | 国产港胜或者更优 | 米 | 300 |
| 12 | PVC阻燃线槽 | 60*40 | 国产港胜或者更优 | 米 | 1 |
| 13 | PVC阻燃线槽 | 80*40 | 国产港胜或者更优 | 米 | 1 |
| 14 | 弧形线槽 | 50 | 国产港胜或者更优 | 米 | 1 |
| 三、人工及配套费用 |  |  |  |  |  |
|  | 信息、语音、电源点位施工费 |  |  | 个 | 15 |
|  | 零星工程维护人工费 |  |  | 工 | 97 |

注：

1、以上数量为预估量，实际以使用量为准。

2、上述品牌及规格型号等方面的资料如涉及特定品牌、型号规格或制造商的信息，则仅系技术需求及说明而并非进行限制。投标人可提出替代响应内容，但该替代应相当于或优于招标内容及需求的规定，以满足本次采购要求并使招标人可以接受。（若出现投标人的报价品牌与招标人推荐的不符或低于招标人推荐的品牌档次，招标人可以建议评委否决其投标或招标人实施过程中自行扣留部分款项用于按推荐品牌去购买相关设备等）

二、项目的结算方式

中标人在每次提供相关维护工程服务前，应先与我院信息科以书面方式确定工程的规模、时间及总金额，每月按已验收合格的维护项目进行结算。

三、相关说明

1、供应商所投设备及主要部件的名称、品牌、型号、技术参数、性能、数量、单价、合价、制造商、质保期等应对照招标内容及技术要求列表对应进行说明，在响应文件的相应部分明确，对文件的技术条款及其它要求应予以实质性响应，如有偏离须在偏离表中注明，否则会对供应商的投标做出不利评定。

2、供应商须完成货物的生产、运输、安装、整合调试，直至验收合格交付使用前的所有工作。在此过程中发生的一切费用（包括辅助材料、零部件等配套设施）均由中标供应商提供，各供应商应对本文件未列出但完成本项目所必须的其他材料一一列出，并详细注明报价等情况，如未列出，则视为已包含在总价内，由供应商免费提供。

3、供应商需针对本项目投标前进行现场查勘，凭我院相关职能科室出具的“现场查勘证明”方可参加投标，否则会对供应商的投标做出不利评定。

4、供应商需针对本项目所提供的产品的技术性能、质量水平、具体实施方案、售后服务、培训计划等做详尽的描述。

5、一般集中布线由单位基建部门统一纳入工程预算招标，故年度零星布线总金额不超过10万，如年度零星布线总金额达到采购预算则合同终止。

第二部分 投标文件的构成

1、报价一览表                                     （附件一）

2、分项报价表                                     （附件二）

3、企业法人有效营业执照复印件

4、法定代表人授权书                               （附件三）

5、商务条款、技术规格偏离表                       （附件四）

6、供货清单                                       （附件五）

7、随机备品备件、易损易耗件和专用工具清单（如有）

8、业绩证明                                       （附件六）

9、承诺函                                         （附件七）

10、维保方案及所投产品性能、技术、结构和质量水平、工艺水平的描述、提供产品效果图、规格尺寸图等技术资料（提供彩色样本资料或者官方网站网页打印资料加盖公章）

11、售后服务、人员培训计划及各种优惠条件

12、供应商认为需要提供的其他资料

# 第三部分   附件

## 附件一  报价一览表

报价一览表

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 零星布线 | 大写：人民币 |  |
|  |  | 小写：￥ |  |

说明：1.此栏内报价应与附件二“分项报价表”总计价相一致。

2.报价均为含税价。

供应商全称（盖章）：

供应商代表（签字）：

日 期：       年     月     日

## 附件二  分项报价表

分项报价表

项目名称：

| 序号 | 设备名称 | 型号/品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |

说明：1.不提供详细分项报价将视为没有实质性响应文件。

2.此表的总计价应与附件一“报价一览表”报价相一致。

3.如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

供应商全称（盖章）：

供应商代表（签字）：

日 期：      年     月    日

## 附件三

法定代表人授权书

温州市中西医结合医院：

（供应商全称）法定代表人             授权             （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的           （项目名称、编号）的活动，全权代表我方处理活动中的一切事宜。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此说明。

法定代表人 (签字或盖章)：

供应商全称（公章）：

日期：     年    月   日

附：

供应商代表姓名（签字）：

身份证复印件粘贴处：

职务：

详细通讯地址：

手机：

电话：

传真：

邮政编码:

## 附件四  商务条款、技术规格偏离表

商务条款、技术规格偏离表

项目名称：

|  | 序号 | 文件 条目号 | 文件 规范要求 | 响应文件 对应规范 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 规 格 |  |  |  |  |  |
| 商 务 条 款 |  |  |  |  |  |

注：没有填写此表视为完全响应文件要求。

供应商全称（盖章）：

供应商代表（签字）：

日期：     年    月    日

## 附件五  货物成套供货清单

- 货物成套供货清单（或详细配置清单）

项目名称：                                                     项目编号：

| 序号 | 名 称 | 品牌、规格型号 | 单位 | 数量 | 原产地 | 制造商 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）随机备品备件、易损易耗件和专用工具清单（如有）

| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 数量 | 原产地/制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商可按以上表格形式进行复制、附在技术标内。

供应商全称（盖章）：

授权代表（签名）：

日  期：     年    月    日

## 附件六  同类项目的销售业绩

同类项目的销售业绩

项目名称：                                                     项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 用户单位 | 合同金额 | 合同日期 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.提供供应商2021年以来同类产品项目的销售业绩（合同复印件加盖公章）；

供应商全称（盖章）：

供应商代表（签字）：

日  期：      年     月    日

附件七

承诺函

致温州市中西医结合医院：

本单位              （供应商名称）参加               （项目名称）的采购活动，现承诺：

一、具备本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）本项目不允许联合体参加;

（八）根据采购项目提出的特殊条件。

二、截至比选/比价申请文件递交截止日未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、我单位及其现任法定代表人/主要负责人不具有行贿犯罪记录，也无接受国家各级部门行政处罚的情况。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称：(加盖公章)

法定代表人或委托代理人:（签字或盖章）

日期：XXX年XXX月XXX日