### 报价单

项目名称：电生理参数监测仪耗材及配套设备租赁

| 序号 | 项目名称 | 品牌型号规格、产地 | 制造厂商名称 | 医疗器械注册证/备案号 | 数量 | 单位 | 投标单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 神经监护气管插管 |  |  |  | 100 | 根 |  |
| 2 | 电生理参数监测仪 |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： |

投标人全称      （盖章）：

投标人代表（签字或盖章）：

日      期              ：

法定代表人授权书

温州市中西医结合医院：

（供应商全称）法定代表人          授权           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的           （项目名称）的活动，全权代表我方处理活动中的一切事宜。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此说明。

法定代表人 (签字或盖章)：

供应商全称（公章）：

日期：     年    月   日

附：

供应商代表姓名（签字）：

职务：

详细通讯地址：

手机：

电话：

传真：

邮政编码:

承诺函

致温州市中西医结合医院：

本单位              （供应商名称）参加               （项目名称）的采购活动，现承诺：

一、具备本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）本项目不允许联合体参加;

（八）完全响应采购文件要求无负偏离；

（九）根据采购项目提出的特殊条件。

二、截至比选/比价申请文件递交截止日未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、我单位及其现任法定代表人/主要负责人不具有行贿犯罪记录，也无接受国家各级部门行政处罚的情况。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，愿接受取消我方任何资格（投标/成交/签订合同）及其他任何形式的处理。

。

供应商名称：(加盖公章)

法定代表人或委托代理人:（签字或盖章）

日期：XXX年XXX月XXX日

#### 投标人信用查询

1、投标人信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2、投标人信用信息查询截止时点：招标公告发布之日至投标截止时间前。

3、投标人信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图；

4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标将作无效标处理。

#### 技术参数偏离表

#### 项目名称：电生理参数监测仪耗材及配套设备租赁

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 耗材要求 |  |  |
| 1 | 适用范围：适用于与适合的神经监护仪连接，提供畅通的病人通气气道和作为手术中监视候内肌肉、神经活动的一种工具 |  |  |
| 2 | 气管插管尺寸、接头、套囊、斜面、套囊充气管、墨菲孔眼符合YY-0337.1-2002的要求 |  |  |
| 3 | 神经监护气管插管经环氧乙烷灭菌，应无菌。环氧乙烷的残留量应不大于10μg/g |  |  |
| 4 | 电极电阻：接触电极金属丝（离病人端最近端）到接触电极插头间直流电阻不大于8Ω。皮下针头到皮下针插头间直流电阻不大于2.5Ω |  |  |
| 5 | 组成部分：1根气管插管、1根绿色皮下针头和1根白色皮下针头；气管插管由管身、接触电极、接触电极插头、电极连接线、可充气套囊、套囊充气管和接头组成；皮下针由皮下针头、皮下针线和皮下针插头组成 |  |  |
| 二 | 设备参数要求 |  |  |
| 1 | 适用人体各部位神经信号实时监测避免手术前后神经判断避免损伤。 |  |  |
| 2 | 触屏操作：彩色液晶显示屏，直观清晰，操作简便。 |  |  |
| 3 | 用户可以选择各种模式操作或自主设定参数适应特殊需要。 |  |  |
| 4 | 可快速调节刺激电流强度应变特殊要求。 |  |  |
| 5 | 支持多种信号采集电极和刺激电极。 |  |  |
| 6 | 通过不同提示音辨别使用中各种操作提示确定等。 |  |  |
| 7 | 可调节的事件判断阈值，以适用于不同的患者和手术。 |  |  |
| 8 | 最大波幅保持便于对监测结果的记录和判断。 |  |  |
| 9 | 事件捕捉波形高于阈值时可以将所需的EMG信号固定在屏幕上便于分析；波幅低于阈值时，EMG信号不被固定，便于分析保存操作事件信息。 |  |  |
| 10 | 具备设置的扫描延迟功能，排除刺激伪迹对事件波形判断和计算影响。 |  |  |
| 11 | 外接USB端口可导出患者数据或打印标准报告或可自动保存至U盘。 |  |  |
| 12 | 可以记录手术过程中的典型波形，肌电图在整个手术过程中的变化趋势，手术记录可查看。 |  |  |
| 13 | 可根据使用过程可在波形上快速添加各类型人体电生理信号特定波进行注释，同时记录波幅和潜伏期。 |  |  |
| 14 | 测量范围不小于：2 0μV -10000μV； |  |  |
| 15 | 带宽范围不小于：15 Hz-2KHz； |  |  |
| 16 | 共模抑制比：≥105dB； |  |  |
| 17 | 输入阻抗：≥2MΩ； |  |  |
| 18 | 噪声水平：≤0.8μVRMS； |  |  |
| 19 | 刺激方式：恒流； |  |  |
| 20 | 负载范围不小于：0-10KΩ； |  |  |
| 21 | 刺激强度不小于：0 mA -25mA，可调节； |  |  |
| 22 | 刺激频率不小于：1 Hz -25Hz，可调节； |  |  |
| 23 | 刺激脉冲宽度：50μs、100μs、150μs、200μs，可调节； |  |  |
| 24 | 直流分量：0V。 |  |  |
| 25 | 提供设备说明书或检测报告加盖原厂公章；提供医疗器械注册证附件或原厂白皮书等证明文件。 |  |  |

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字或盖章）：

日   期：

#### 详细供货清单说明一览表

项目名称：   电生理参数监测仪耗材及配套设备租赁

| 序号 | 设备名称/规格型号（与注册证一致） | 货物注册证名称 | 规格及技术参数 | 原产地 （生产厂家/品牌） | 数量 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字或盖章）：

日   期：

#### 备品、易损件、备件、专用工具清单

项目名称：电生理参数监测仪耗材及配套设备租赁

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 数量 | 原产地/制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字或盖章）：

日    期：

# Text boxes

身份证复印件粘贴处：