采购内容及要求

一、项目名称：排队叫号软件升级

二、预算金额：10万

三、采购方式：询价

四、项目概况

温州市中医院于2013年5月开始建设全院门诊排队呼叫系统，于2013年9月建设完成,正式投入使用，至今已使用近10年时间；该系统上线投入使用以后,很大程度改善了医院就医秩序，减缓了患者就医拥堵无序的情况。

五、项目内容

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 排队呼叫显示系统升级 | 排队显示系统因使用时间到达一定期限，目前系统逐步无法满足现有需求和功能，且原有框架版本过低存在高风险漏洞,因此需求对服务器进行全面升级。 |

### 六、技术要求

- （一）总体要求

- 兼容目前医院使用的叫号显示屏,能统一监控管理

- （二）功能要求(下方按两个层级，若有需要可以扩展为三个层级)

| 序号 | 功能与技术说明 |
| --- | --- |
| 1 | 兼容医院现有的叫号显示设备,能统一管理 |
| 2 | 支持谷歌浏览器登入管理后台 |
| 3 | 支持后台截图观看设备播放画面. |
| 4 | 支持每天定时开关机 |
| 5 | 支持后台声音统一设置,分区域设置 |
| 6 | 支持医院多院区分权限管理设备 |
| 7 | 支持医院日常需求修改,功能定制 |
| 8 | 1、可创建多种类型播出单，时间、样式等均可自定义，支持常见格式的音视频、图片、网页、文字等元素的播放，可播放即时的滚动字幕、天气预报等信息。为信息发布提供便捷的途径以及良好的展示效果。 2、在多媒体信息发布系统标准版软件的基础上，保持原有的多媒体发布功能。系统包括：多媒体发布系统、分诊台管理系统、虚拟叫号器和终端叫号表现。 多媒体发布系统：作为终端显示的支持系统，通过网页素材的引用来显示分诊叫号内容。 3、旧版本页面（分诊叫号系统，简单取号程序，专家介绍等程序更新）； 4、播出单梳理规范命名，监控管理可以直接定位找到播出单。 |

### 接口对接

| 项目名称 | 升级前 | 周期/天 | 升级后 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门诊接口 | 视图接口 | 2-4 | ODBC接口对接 |
|  | 显示叫号webservice接口 | 4-7 | 新版本重新对接 |

七、付款方式：

项目整体开发完成、交付完毕并经最终验收合格后，乙方向甲方开具与合同同等金额的发票，甲方在收到发票后60天内向乙方支付全部合同价款。

- 八、项目工期

中标人需在合同签订之日起30日内完成整体项目的升级验收并交付甲方使用。

九、售后服务：免费维护期≥1年。