温州市中医院六虹桥院区外墙清洗项目询价文件

一、项目名称：温州市中医院六虹桥院区外墙清洗项目

二、项目预算：99500元（大写：玖万玖仟伍佰元整），供应商报价超出本次采购预算的按无效报价处理；

三、项目需求说明：

（一）背景概述、实现功能要求

1、地理位置：温州市中医院六虹桥院区

2、项目规模： 温州市中医院六虹桥院区急诊楼、门诊楼、住院大楼、综合楼、总配电房和后勤用房等楼宇外墙墙面（包括玻璃幕墙和玻璃窗等）清洗，急诊楼、门诊楼6层，住院楼21层，综合楼主楼10层、裙楼8层，总配电房2层，后勤用房1层，具体面积请投标人务必现场勘查。预估面积如下：

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 温州市中医院六虹桥院区急诊楼、门诊楼、住院大楼、总配电间、后勤用房 |  |  |  |  |
| 1 | 金属窗 | m2 | 1431.08 |  |
| 2 | 金属百叶窗 | m2 | 16.80 |  |
| 3 | 金属扶手带栏杆、栏板 | m2 | 160.64 |  |
| 5 | 石材幕墙 | m2 | 20090 |  |
| 4 | 幕墙窗 | m2 | 13304 |  |
| 6 | 铝板幕墙 | m2 | 1684 |  |
| 7 | 铝合金方管 | m2 | 1715 |  |
| 8 | 幕墙盖顶龙骨 | m2 | 83.77 |  |
| 综合楼 |  |  |  |  |
| 9 | 铝板 | m2 | 2052.55 |  |
| 10 | 幕墙 | m2 | 242.85 |  |
| 11 | 金属（塑钢、断桥）窗 | m2 | 7792.436 |  |
| 12 | 金属百叶窗 | m2 | 20.604 |  |
| 13 | 金属（塑钢）门 | m2 | 367.2 |  |
| 14 | 雨棚 | m2 | 40.28 |  |

（二）投标人资格要求：

1.按照政府采购法第二十二条第一款规定，需提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

2.现场工作人员必须持有中华人民共和国特种作业操作证（高空作业上岗资格）

3.本项目不接受联合体投标；中标后不得转让或转包。

（三）付款时间和条件（请详细写明付款承诺）

自合同签订生效，中标方按招标方要求清洗完毕，验收合格后，一次性支付合同款项的100%。

（四）项目需求

1、清洗质量要求：

①清洗后施工现场不得残留清洁材料、杂物。大楼外观必须保持清洁美观，整洁如新，无水渍、无污渍、无灰尘。

②不得污染及损坏楼下的绿化及其它设施，清洗时采取必要的措施保护绿化。

③清洗所用洗涤用品必须符合国家标准且不得具有腐蚀性。

④高空工作人员要求：衣着灵便，衣袖、裤脚应扎紧，穿软底鞋。

⑤高空工作时要求：一条工作绳，一条安全绳，作业时带好安全帽，系好安全带，并确定安全带挂在上方的牢固可靠处方可下墙。工作点下方设有围栏及工作人员，做好现场保护措施（安全防护及现场成品的保护）。

2、外墙清洗施工条件：

①气候条件：外墙清洗必须要做良好的天气条件下进行。风力要小于5级。超过5级应停止施工。风雪、大雾天气、低温天气（0度以下）都不适合外墙清洗。

②人员条件：外墙清洗人员必须有良好的身体和心理素质。年龄应在40岁以下。血压、心脏、视力良好，不能有恐高症。

③设备条件：外墙清洗的设备必须处于良好的状态。吊绳，吊板磨损严重的立即更换。

3、作业时间：

具体作业时间以投标人通知为准，投标人需提前5日通知中标人进场作业。

4、本次清洗工程包工包料，清洗剂等材料需经招标方确认后方可使用。

5、投标前请务必自行踏勘现场，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

（五）其他

1、服务时间： 自招标人通知进场作业日期起，20日内完成清洗项目，并提交验收，每延迟一天处500元罚款，逾期超十天，投标人有权解除合同。

2、服务地点： 温州市中医院六虹桥院区

3、检验标准：大楼外观必须保持清洁美观，整洁如新，无水渍、无污渍、无灰尘。

4、安全责任：投标人应安全施工，施工中出现的人员伤亡，财产损失由投标人负责。

5、评标方法及标准：最低价中标，报价包含材料费、运输费、保险费、税费及施工等所涉一切费用。