温州市中医院六虹桥院区中央空调维修项目（重2）采购内容及要求

一、项目概况

1.1 项目名称：温州市中医院六虹桥院区中央空调维修项目

1.2 项目概况：手术室中央空调系统第二模块压缩机故障返厂维修、中央空调系统1号主机 2号模块蒸发器损坏更换

1.3 采购内容：通过公开询价方式确定1家入围单位，承担温州市中医院六虹桥院区中央空调维修。

1.4 工期：合同生效之日起45天。

1.5 项目预算：人民币玖万捌仟元整（¥98000.00元），超过预算为无效报价。

1.6 验收标准：

维修、更换完成后试运行半个月，无故障，视为验收合格。

二、采购内容

2.1 手术室中央空调系统第二模块压缩机返厂维修：

| 序号 | 名称及型号 | 数 量 | 单 位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩机(型号：SC2-410B-H) 机头、螺杆维修 | 1 | 台 | 维修包括压缩机的拆装，返厂维修的吊装、维修、运输等费用。 安装包括制冷剂（巨化R22）、过滤器等耗材，维修所提供配件须为汉钟原装 |
| 2 | 吊装费用 | 1 | 项 |  |
| 3 | 维修其它密封件 | 1 | 项 |  |

2.2 中央空调系统1号主机 2号模块蒸发器更换

| 序号 | 名称及型号 | 数 量 | 单 位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 富田蒸发器 型号（2013-E-0741） | 1 | 台 | 包括原蒸发器的拆卸（原蒸发器由维修单位回收），安装须包括制冷剂（巨化R22）在内的耗材 |
| 2 | 吊装费 | 1 | 项 |  |

2.3 质保期：维修、更换压缩机、蒸发器质保一年；

2.4 结算方式：验收合格后，15个工作日内支付，供应商出具有效发票。