温州市中医院六虹桥院区、景山院区化粪池及污水管道清理项目询价文件

一、项目名称：温州市中医院六虹桥院区、景山院区化粪池及污水管道清理项目

二、项目预算：57000元，投标人报价超出本次采购预算的按无效报价处理。

三、服务范围

1、六虹桥院区（院区内地面排污系统管网清理、疏通）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化粪池 | 8座 | 390m³ |
| 2 | 污水管网 | 米 | 710 |
| 3 | 污水窨井 | 座 | 79 |
| 4 | 合计 |  |  |

2、景山院区（院区内地面排污系统管网清理、疏通）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化粪池 | 6座 | 107m³ |
| 2 | 隔油池 | 1座 | 15m³ |
| 3 | 污水窨井 | 座 | 70 |
| 4 | 污水管网 | 米 | 600 |
| 5 | 合计 |  |  |

四、服务标准

1、全年机械现场脱水作业一次（具体时间根据采购人实际安排）。

2、每月进行化粪池漂浮物打捞，污水管网疏通，窨井、隔油池清理并记录。根据甲方评估不定时对化粪池采取抽取作业或增加一次机械现场脱水作业。

3、协议期间甲方化粪池发生溢满堵塞，2小时内响应，24小时上门服务。

4、乙方未能按协议如约造成甲方化粪池清理所产生的费用将在协议款中扣除，并承担相应的损失与责任。

5、机械现场脱水作业及抽取作业，产生固废须装袋打包达到环保相关要求并进行集中无害化处理（中标人在实际作业时需要提供处理单位资质及处理量清单）。

五、服务期限：自合同签订之日起1年。合同期满后，视乙方服务能力和质量，经采购人确认可续签合同1年。

六、服务地点：温州市中医院六虹桥院区、景山院区。

七、付款方式：

六虹桥院区第一次机械现场脱水作业后20日内支付合同总价的40%，景山院区第一次机械现场脱水作业后20日内支付合同总价的20%，合同期满，经甲乙双方对地面排污系统管网（化粪池、窨井、管道等）评估后20日内支付合同总价的40%。