温州市中医院手术室洁净区检测项目询价文件

一、项目名称：手术室洁净区检测

二、项目预算：10000元。投标人报价超出本次采购预算的按无效报价处理。

三、投标人资格要求

1、在中华人民共和国境内法人、其他组织或者自然人；

2、参加采购活动的投标人应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3、投标人具有相应经营范围；

4、本项目不接受联合体；

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。违反该款规定的，均无效。

四、采购内容及要求

▲1、投标人需具有有效期内的浙江省CMA资质认定证书。

2、项目详细清单：

| 序号 | 类型 | 检测数量（单位：间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术室 | 2 | 百级层流手术室 |
| 2 | 手术室 | 8 | 万级层流手术室 |

3、能够完成洁净区域以下检测项目：

（1）温度；

（2）相对湿度；

（3）新风量；

（4）照度；

（5）噪声；

（6）静压差；

（7）悬浮粒子；

（8）风速；

（9）换气次数；

（10）沉降菌。

4、需在检测后10个工作日内出具检测报告。

5、中标人必须在接到采购人通知后3天内安排工作人员进场。

五、付款方式：

完成合同委托项目内容并通过甲方验收合格后，甲方在收到乙方开具的发票后30个工作日内一次性支付合同金额的检测费用。