采购内容及要求

一、项目名称：激光和脉冲光工作站用毛具

二、预算金额：49000元/把，采购数量1套

三、服务内容及要求：

| 序号 | 技术性能要求 |
| --- | --- |
| ▲1 | 波长650nm-950nm(波段范围≤300nm) |
| 2 | 适应症：脱毛 |
| 3 | 光斑：≥3cm2 |
| 4 | 脉宽： 30ms、40ms、50ms 可调 |
| 5 | 重复频率：3HZ |
| 6 | 能量密度:5-30j/cm2 |
| 7 | 冷却：接触式冷却 |
| ★8 | 与医院原设备能够兼容 |

四、投标供应商资质要求

4.1报价人的总报价应包括保修期间更换设备的设备费、关税、运至指定地点的运输费、保险费和伴随服务费及安装调试费用、定期检修等完成本次规定年限内各项设备维保服务所有可能产生的一切相关费用。

4.2报价人提供维保服务时拟供设备和器材必须是未使用过的全新的合格产品，符合国家相关法律法规要求。

4.3报价人提供的技术资料应能满足确保系统正常运行所需的管理，运营及维护等有关的全套技术文件。

4.4在保修期内若发生设备质量问题，报价人应在收到采购人电话或书面通知（以传真件形式）的24小时内派相关人员到现场按合同要求处理有关事宜。

4.5当采购人设备发生故障时，报价人必须在到达现场后3日内为采购人解决故障。

五、付款方式：

验收合格收到全额发票后两个月内付清。