# 需提供的材料

附件一

报价一览表

单位：元（人民币）

| 项目名称 |  | 服务期或数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 项目一：六虹桥院区中庭防火卷帘维修 |  |  |  |
| 投标报价 | （大写）人民币： |  |  |
|  | （小写）￥： |  |  |
| 项目名称 |  | 服务期或数量 | 备注 |
| - 项目二：龙湾院区更换消防设备 |  |  |  |
| 投标报价 | （大写）人民币： |  |  |
|  | （小写）￥： |  |  |

| 项目名称 |  | 服务期或数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 六虹桥院区、龙湾院区消防设施维修 |  |  |  |
| 投标报价 | （大写）人民币： |  |  |
|  | （小写）￥： |  |  |

说明：

1、全部报价均为税后价。

2、不提供此表格将被视为没有实质性响应文件。

供应商全称（盖章）：

日 期：     年     月     日

投标分项报价表

| 序号 |  | 内容 | 数量 |  | 单项最高限价 （元） |  |  | 分项报价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 电机﹑控制箱： 位置（A206、A221、A223、A227、A327、A405、A407、A442、A506、A512、A624、A635） | 12套 |  | 95000 |  |  |  |
| 2 |  | 其他人工费用（维修/拆除/调试/垃圾清运） | 1项 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ⑩号楼报警阀组水力警铃故障 | 1台 |  | 360 |  |  |  |
| 4 | 部分消防应急广播安装不牢固，消防应急广播线路故障 |  |  | / |  | 4100 |  |  |
| 5 | ⑩号楼3F、6F部分疏散指示标志灯故障及破损，⑩号楼5F应急照明疏散指示线路故障 |  |  | 按实结算 |  | 按实结算（单价限价100） |  |  |
| 6 | ⑩号楼4F楼层显示器故障 |  |  | 台 |  | 1000 |  |  |
| 7 | 部分防火门五金组件卡阻 |  |  | 按实结算 |  | 按实结算（单价限价100） |  |  |
| 8 | 室内消火栓箱箱门破损 |  |  | 扇 |  | 200 |  |  |
| 9 | 人工费 |  |  | / |  | 5000 |  |  |

注：分项报价表各分项报价相加应与报价一览表一致。

附件二

根据“采购内容及要求”文件的响应表

项目名称：

|  | 序号 | “采购内容及要求”文件条目号 | “采购内容及要求”文件规范要求 | 响应文件 对应规范 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购内容及要求 |  |  |  |  |  |

注：不填写此表视为完全响应采购内容及要求。

供应商全称（盖章）：

日期：  年   月  日

附件三

资格证明文件

（1）法定代表人资格证明书

投标供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：             年        月        日

经营期限：

姓    名：                 性别：        年龄：       职务：

系：                            （投标供应商名称）的法定代表人

特此证明

投标供应商：                        （盖单位章）

日期：        年      月       日

附：法定代表人身份证明

法人代表身份证复印件 （粘贴处）

（2）法定代表人授权书

温州市中医院：

（供应商全称）法定代表人            授权           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的                 （招标项目名称）的招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。

法定代表人 (签字或盖章)：

供应商全称（公章）：

日期：     年    月   日

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

授权代表身份证复印件 （粘贴处）

注：法人投标无须提供。

（3）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（五选一）

说明：

1.如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

2.如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

3.如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

4.如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

5.如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或证照）。

（4）关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函

致：温州市中医院：

我单位就                         （项目名称）项目承诺具备下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）；

（六）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单：以采购代理机构在开标当日查询记录为准。

如有虚假，采购人可取消我单位任何资格（投标/中标/签订合同），我单位对此无任何异议。

特此承诺！

注：（1）参加采购活动的时间是指供应商参加本项目的采购活动时间为准（具体以响应文件提交截止时间为准）。

（2）本承诺函必须提供。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：  年   月  日