# 温州市中医院成人心理测评系统采购文件

**一、项目概况**

项目名称：温州市中医院成人心理测评系统

采购方式：公开遴选（非政府采购）

预算金额：15000元

**二、项目内容及要求**

| **序号** | **技术要求** | **投标响应** |
| --- | --- | --- |
| **一** | **总体要求：** |  |
| 1.1 | 采购成人心理测评系统1套 |  |
| **二** | **功能要求及技术参数：** |  |
| ★2.1 | 心理测评系统量表全面，所有的量表均采用全国常模或标准的临床心理测量评分方法，对精神卫生、临床心理等均适用 |  |
| 2.2 | 人机对话，弹出式键盘、鼠标双向可变性操作，简单便捷，不会跳题。软件具备明尼苏达续做功能，允许受测者分多次来完成答题。管理者还可以针对不同情况，对编号序列、界面、受测者基本信息等进行自定义调整，满足个性化需要 |  |
| 2.3 | 生成的自动报告和剖面图，以WORD文本样式显示，可直接进行文字输入、编辑修改和重新排版等，同时系统提供文本、带剖面图及彩色等多种打印选择，并且可以采用批量处理的方式，避免逐条逐步处理报告的繁锁 |  |
| 2.4 | 系统可以自动对测验数据进行分析判断，生成相对应的参考诊断报告，管理者可以对受测者的报告或系统的自动报告模式进行修改 |  |
| 2.5 | 管理者可通过系统专门设计的数据统计和统计报表功能，根据不同的性别、年龄、文化程度等因素对数据进行分类检索、整体状况查询及部分统计计算，并生成相应的T/Z检验结果和报表统计；测试数据还可以导入到SPSS等专业统计软件或以Excel格式导出，进行更深入的统计分析 |  |
| 2.6 | 智力测验量表： |  |
| 2.6.1 | 瑞文标准推理测验，瑞文高级推理测验，团体智力测验 |  |
| 2.7 | 人格/个性测验量表： |  |
| 2.7.1 | 卡特尔16种人格测验（16PF），明尼苏达多相人格调查表(399/566/简版)（MMPI），艾森克个性测验（儿童/成人）（EPQ），气质问卷，爱德华个性偏好测验（EPPS） |  |
| 2.8 | 一般心理健康测验量表： |  |
| ★2.8.1 | 心理健康综合筛查：90项症状清单（SCL-90），大学生心理健康调查表，康奈尔医学指数量表（CMI） |  |
| ★2.8.2 | 情绪测验：抑郁自评量表（SDS），汉密顿抑郁量表（HAMD），贝克抑郁自评问卷（BDI），流调用抑郁自评量表（CES），纽卡斯尔抑郁诊断量表（NDI），综合性医院焦虑抑郁量表，焦虑自评量表（SAS），状态-特质焦虑问卷（STAI），汉密顿焦虑量表（HAMA），贝克焦虑量表（BAI），社交焦虑量表（LSAS），惧怕否定评价量表（FNE），艾森克情绪稳定性测验，社交回避及苦恼量表（SAD），情绪—社交孤独问卷（ESLI） |  |
| 2.8.3 | 应激及相关测验：防御方式问卷（DSQ），应付方式问卷，简易应对方式量表，生活事件量表（LES），社会支持评定量表 |  |
| 2.9 | 临床心理评定量表： |  |
| ★2.9.1 | 亚健康状况测验：A型行为测验，疲劳量表，匹茨堡睡眠质量指数量表，阿森斯失眠量表，UCLA孤独量表 |  |
| 2.9.2 | 婚姻家庭及生活满意度测验：家庭环境量表（FES），OLSON婚姻质量问卷，ED指数，性满意度量表；生活满意度评定量表（LSR），生活满意度指数A量表（LSIA），生活满意度指数B量表（LSIB），情感量表，纽芬兰幸福度量表，总体幸福感量表（GWB），健康状况问卷（SF36），生存质量测定量表（WHOQOL） |  |
| 2.10 | 老年及其他评定量表： |  |
| 2.10.1 | 老年临床评定量表（SCAG），老年抑郁量表，痴呆简易筛查量表（BSSD），缺血指数量表（HIS），长谷川痴呆评定量表（HDS），简易智力状态检查量表（MMSE），儿童行为量表（CBCL），Conners父母症状问卷（PSQ），个人评价问卷（PEI） |  |
| 2.11 | 精神科常用量表： |  |
| 2.11.1 | 精神症状全面量表（CPRS），简明精神病量表（BPRS），躁狂量表（BRMS），阴性症状量表（SANS），阳性症状量表（SAPS），护士用住院病人观察量表，副反应量表（TESS），抗抑郁药副反应量表（SERS），锥体外系副反应量表（RESES），日常生活能力量表（ADL），社会功能缺陷量表（SDSS），YALE—BROWN强迫量表，密西根酒精调查表（MAST） |  |
| **三** | **安装验收** |  |
| 3.1 | 安装地点：医院指定科室 |  |
| 3.2 | 安装完成时间：合同签订后15个工作日内交货并完成安装验收交付甲方使用 |  |
| 3.3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 3.4 | 验收标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 3.5 | 安装、验收合格前所产生的一切费用（包括卸货、搬运、必要时的安全性能检测费等）由供方负责提供。 |  |
| **四** | **售后服务** |  |
| 4.1 | 软件免费维护期（包括升级）：验收合格后≥1年，期间免一切费用 |  |
| **五** | **其他要求** |  |
| 5.1 | 提供系统操作手册一套 |  |
| 5.2 | 培训：提供临床应用操作培训，并提供临床资料(培训ppt等) |  |
| 5.3 | 付款方式:验收合格后3个月内一次性付款，投标商开具单张发票限额必须大于投标单套系统价格 |  |
| 5.4 | 投标商提供的系统必须为最新版本 |  |

**三、付款方式**

设备验收合格后3个月内一次性支付合同款项，投标商开具单张发票限额必须大于投标单套系统价格。

**四、评分细则**

**1、商务技术分（0-70分）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评定项目 | 分值 | 评分细则 |
| 1 | 对应于招标文件项目内容及要求的偏离度 | 50 | 与招标文件中项目内容及要求对比，一项指标负偏离扣2分，标注★的指标负偏离每项扣4分，扣完为止。 |
| 2 | 投标产品功能、技术指标的先进性 | 3 | 评委对投标产品功能、技术指标的先进性进行评价：技术指标高于招标要求且具有较高临床使用价值的，每项得1分；最高得3分。 |
| 3 | 维护升级服务 | 3 | 系统免费维护期（包括升级）超过招标文件要求的，每增加1年加1分，增加部分不足1年的不计分。 |
| 4 | 投标产品总体质量性能 | 8 | 投标产品在临床上的使用情况、稳定性、适用性、操作便捷性等总体质量性能综合评价。A档：6-8分；B档：3-5分；C档：0-2分 |
| 5 | 市场占有率 | 3 | 提供2020年1月1日起至今与最终用户签订的投标同品牌型号系统的合同复印件，每份有效合同得1分，最多3分。（与同一采购人签订的多份合同或协议视为一个业绩） |
| 6 | 制造商或代理商的售后服务和维护能力 | 3 | 制造商或代理商的售后服务和维护能力，服务响应速度、服务人员水平、备品备件配置等综合评价。（0-3分） |

**2、价格分（0-30分）**

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其得分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

#### **报价一览表**

项目名称：温州市中医院成人心理测评系统

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 品牌 | 型号 | 报价（人民币元） | 免费维护期 |
| 1 | 成人心理测评系统 |  |  | 大写： |  |
| 小写： |

**说明：不提供此表格将被视为没有实质性响应遴选文件。**

**五、产品配置清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品牌** | **名称** | **规格型号** | **数量** | **金额（元）** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |