采购内容及要求

一、项目名称：温州市中医院污水自行监测检验及平台数据上报

二、预算金额：55000元/年

三、项目内容：

1、服务范围：温州市中医院六虹桥院区、景山院区、龙湾院区根据采购内容及《排污许可证副本》要求的方法进行检测，出具检测报告（CMA认证）并按规定上报污水自行监测平台。完成排污许可证申报、年审。

2、检测内容、频次及次数

| 检测因子 | 检测项目 | 六虹桥院区 | 景山院区 | 龙湾院区 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 频次 | 全年次数 | 频次 | 全年次数 | 频次 | 全年次数 |  |
| 水 | 废水 | 悬浮物 | 1次/周 | 52 | 1次/周 | 52 | 1次/季 | 4 | 108 |
|  |  | 生化需氧量BOD5 | 1次/季 | 4 | 1次/季 | 4 | 1次/季 | 4 | 12 |
|  |  | 化学需氧量COD | 1次/季 | / | 1次/季 | 4 | 1次/季 | 4 | 8 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 1次/季 | 4 | 1次/季 | 4 | 1次/季 | 4 | 12 |
|  |  | 石油类 | 1次/季 | 4 | 1次/季 | 4 | 1次/季 | 4 | 12 |
|  |  | 动植物油类 | 1次/季 | 4 | 1次/季 | 4 | 1次/季 | 4 | 12 |
|  |  | 挥发酚 | 1次/季 | 4 | 1次/季 | 4 | 1次/季 | 4 | 12 |
|  |  | 总氰化物 | 1次/季 | 4 | 1次/季 | 4 | 1次/季 | 4 | 12 |
|  |  | 粪大肠菌群数/（MPN/L） | 1次/月 | 12 | 1次/月 | 12 | 1次/季 | 12 | 36 |
| 气 | 废气排放口 | 甲烷 | 1次/季 | 4 | 1次/季 | / | 1次/季 | / | 4 |
|  |  | 臭气浓度 | 1次/季 | 4 | 1次/季 | / | 1次/季 | / | 4 |
|  |  | 氨（氨气） | 1次/季 | 4 | 1次/季 | / | 1次/季 | / | 4 |
|  |  | 氯 | 1次/季 | 4 | 1次/季 | / | 1次/季 | / | 4 |
|  |  | 硫化氢 | 1次/季 | 4 | 1次/季 | / | 1次/季 | / | 4 |
|  | 废气污水处理站周界 | 甲烷 | 1次/季 | 4 | 1次/季 | 4 | 1次/季 | / | 8 |
|  |  | 臭气浓度 | 1次/季 | 4 | 1次/季 | 4 | 1次/季 | / | 8 |
|  |  | 氨（氨气） | 1次/季 | 4 | 1次/季 | 4 | 1次/季 | / | 8 |
|  |  | 氯 | 1次/季 | 4 | 1次/季 | 4 | 1次/季 | / | 8 |
|  |  | 硫化氢 | 1次/季 | 4 | 1次/季 | 4 | 1次/季 | / | 8 |
| 噪声 | 噪声 | 等效声级 | 1次/季 | 4 | 1次/季 | 4 | 1次/季 | / | 8 |

3、检测方式

温州市中医院六虹桥院区、龙湾院区、景山院区根据《排污许可证副本》要求的，出具检测报告（CMA认证）并按规定上报污水自行监测平台。废水采取送样的方式，出具送样检测报告；废气、噪声检测出具采样检测报告。

四、服务期限

壹年，在合同期满后可续签合同。续签期限原则上不超过一年。采购人对本条款具有决定权。

五、报价人资格：

1、报价人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

2、报价人均具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营。

3、具有CMA认证资质。

六、其他要求

1、投标人未按招标要求的履行，被行政执法部门处罚或警告的，投标人应及时消除影响，并且支付给采购人成交总价款10%的违约金。

2、投标人未在规定时间内完成排污许可证申报，每延期一天，应当按每日100元向采购人支付违约金，未在规定时间内完成自行监测及管理平台数据填报，每延期一天，应当按每日100元向采购人支付违约金。

七、付款方式

在合同生效后20个工作日内支付总合同额50%，合同期满且投标人提供年度执行报告后20个工作日内，支付剩余合同总金额的50%，中选人出具有效发票给采购人。