温州市卫生系统项目采购

招标文件

| 项目编号： | WZDZCG-20240322Z |
| --- | --- |
| 项目名称： | 智慧病房 |
| 招标方式： | 公开招标 |

采 购 人：温州市中医院

代理机构：温州德臻招标代理有限公司

二〇二四年三月

目    录

温州德臻招标代理有限公司关于温州市中医院智慧病房项目的公开招标公告	2

投标须知前附表	5

第一部分    投标人须知	8

一、 说明	8

二、 招标文件	8

三、 投标文件的编制	9

四、 投标文件的递交	12

五、 开标和评标	12

六、 授予合同	16

第二部分   采购合同	18

第三部分   附件	22

第四部分   招标内容及要求	35

第五部分   评标定标办法	48

注：本招标文件中部分加“▲”且加下划线的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责

# 温州德臻招标代理有限公司关于温州市中医院智慧病房项目的公开招标公告

项目概况

智慧病房招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购网获取（下载）招标文件，并于2024年04月23日09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、招标项目编号:WZDZCG-20240322Z

二、采购组织类型：分散委托采购

三、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 简要技术要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧病房 | 1 | 项 | 45万元 | 智慧病房，详见招标文件。 |

四、合格投标人资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人参加政府采购活动应当具备的条件。

2.未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以投标截止日信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）等政府相关平台公布为准。

3.本项目不接受联合体投标。

五、招标文件的获取时间及方式等

1.获取时间：即日起至投标文件递交截止时间止。

2.获取地址：在浙江政府采购网上已注册供应商,可登录浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。未在浙江政府采购网上注册的供应商可以在本项目公告或附件中浏览采购文件。

3.获取方式：网上获取,本项目不接受现场获取招标文件。

六、投标文件递交截止时间：2024年04月23日09:30整（北京时间）

七、投标文件提交：

1.投标文件形式：通过政采云平台电子投标工具（政采云电子投标客户端）生成的，一份为加密标书（用于供应商投标上传），其中加密标书文件后缀格式为.jmbs；以及一份为备份标书（用于开标解密时异常处理使用，采用介质存储的DVD光盘或U盘），备份标书文件后缀格式为.bfbs。

2.投标文件提交

（1）电子投标文件：投标截止时间前在政采云平台完成电子投标文件的传输提交；

（2）备份电子投标文件：以介质存储的数据电文形式的备份电子投标文件（DVD光盘或U盘，下同）。投标截止时间前将介质存储的数据电文形式的备份电子投标文件密封后送至采购代理机构（采用邮寄方式的建议在投标截止时间前1天送达，邮寄地址、收件人及电话详见代理机构联系方式）。逾期送达或未密封的投标文件将被采购人及采购代理机构拒收。

（3）标书解密时间：在采购代理机构发布标书解密指令后60分钟内完成解密，解密异常可以由采购代理使用备份电子投标文件上传处理。所有响应文件解密失败的视作无效标。

八、开标时间：2024年04月23日09:30整（北京时间）

九、开标地点：采用政采云平台在线开标

十、开标、评标现场：温州市鹿城区机场大道5052号诚远大厦902室

十一、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

十二、其他事项：

1、供应商认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日（获取截止日之后收到采购文件的，以获取截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内。收到采购文件之日起至响应截止时间止不足七个工作日的，应当在响应文件递交截止时间前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对采购结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2、采购项目需要落实的政府采购政策

（1）本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，价格优惠扶持详见招标文件《第五部分 评标定标办法》。

3、特别说明

（1）本项目实行电子招投标，应按照本项目投标文件和政采云平台的要求编制；投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）投标人应在开标前完成CA数字证书办理（已经办理CA锁的须注意有效期限，办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理，如有CA锁办理问题可联系客服95763。

（3）投标人通过政采云平台电子投标工具（政采云电子交易客户端）制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），有关电子投标具体流程可以进入政府采购云平台服务中心（https://service.zcygov.cn/#/）搜寻相关内容或咨询政采云平台客服。

（4）供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。逾期递交的电子投标文件，将被政采云平台拒收。

4、其他事项

（1）建议供应商于响应文件递交截止时间前在浙江政府采购网注册入库，成为正式注册入库供应商。如中标人未在浙江政府采购网正式注册入库的，采购代理机构将暂缓发出中标通知书，因此造成的后果由该供应商承担。“浙江省政府采购供应商”注册事宜详见浙江政府采购网官网介绍，客服、技术支持：95763。

（2）本项目相关公告发布网站：“浙江政府采购网”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）。

（3）投标文件获取截止日后至投标截止时间前，允许潜在供应商继续获取采购文件。供应商如在采购代理机构发布本项目更正、补充或澄清公告后获取采购文件的，请自行登陆相关网站查看更正、补充或澄清公告内容，采购代理机构不再就上述内容作出书面通知。

（4）为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，根据浙江省财政厅《浙江省财政厅关于坚决打赢疫情防控阻击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知》浙财采监〔2020〕3号、温州市财政局出台《温州市财政局关于做好政府采购相关工作应对新冠肺炎疫情支持中小企业共渡难关的通知》温财采〔2020〕1号，供应商若有融资意向，登陆政府采购云平台（https://jinrong.zcygov.cn/finance?utm=a0017.6ae5bcea.c758920.3.e16d87f05f4711ea941615355aed8f9f）“金融服务中心”专栏，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

十三、联系人及联系电话

采购单位：温州市中医院

联系人：徐先生 联系方式：0577-56671591

采购人质疑联系人：李先生 联系电话： 0577-56671516

地 址： 浙江省温州市鹿城区南汇街道六虹桥路蛟尾路9号

采购代理机构名称：温州德臻招标代理有限公司

地 址：温州市鹿城区机场大道5052号诚远大厦902室

联系人：张雅帅

电话：0577-88875907/18357715100 传真：0577-85551235 邮箱：393627846@qq.com

采购代理机构质疑联系人：陈先生 质疑联系方式：13968822322

采购监督管理部门：温州市中医院监察室

电 话：0577-56671511

温州市中医院

温州德臻招标代理有限公司

2024年04月03日

# 投标须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购单位：温州市中医院 联系人：徐先生 联系方式：0577-56671591 地 址：浙江省温州市鹿城区南汇街道六虹桥路蛟尾路9号 |
| 2 | 采购代理机构 | 采购代理机构名称：温州德臻招标代理有限公司 地 址：温州市鹿城区机场大道5052号诚远大厦902室。 联系人：张雅帅 电话：0577-88875907/18357715100 传真：0577-85551235 邮箱：393627846@qq.com |
| 3 | 项目名称 | 智慧病房 项目编号：WZDZCG-20240322Z |
| 4 | 预算金额及资金来源 | ▲预算金额：见公告，超过预算金额的投标报价将作无效标处理。 |
| 5 | 采购需求 | 详见采购内容及要求 |
| 6 | 投标报价 | 1.投标报价是指一次性报出不得更改的价格； 2.本次投标采用人民币报价。 |
| 7 | 投标费用 | 1.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 2.中标人在中标通知书发出后五个工作日内，向采购代理机构交纳代理服务费。 |
| 8 | 投标人资质格要求 | 详见公告 |
| 9 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 10 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 11 | 投标预备会 | 不召开 |
| 12 | 分包和转包 | 不允许 |
| 13 | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：允许非实质性参数细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求投标人在评标结束前予以澄清、说明或补正，不接受要求进行的，评标委员会有权做无效标处理，详见评标办法。 |
| 14 | 投标有效期 | 从提交投标文件的截止时间之日起90天。提交投标文件的截止时间同投标截止时间。 |
| 15 | 递交投标文件地点 | 时间：详见公告； 地点：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应。 |
| 16 | 开标时间和地点 | 时间：详见公告； 地点：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应。 |
| 17 | 开评标程序 | 详见采购文件第一部分 “五、开标和评标” |
| 18 | 评标委员会 的组建 | 评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人及以上单数。 |
| 19 | 投标文件无效标条款 | 详见招标文件“第一部分 投标人须知 五、 开标和评标”第2.7点。 |
| 21 | 投标人信用信息事项 | 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人的投标文件将被拒绝。 |
| 22 | 小微企业说明 | 1）本次采购为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2）本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3）本次采购标的为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：软件和信息技术服务业（从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。） 4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。本项目不接受联合体投标。 5）参加本次采购活动的供应商提供的货物/服务全部由小微企业的，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 6）符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 7）本项目不接受大中型企业与小微企业组成联合体。 8）本项目不允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。 9）提供的货物/服务全部由小微企业提供的，供应商应当出具《中小企业声明函》，否则其报价不予扣除。 10）残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 11）监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 23 | 企业信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，根据浙江省财政厅《浙江省财政厅关于坚决打赢疫情防控阻击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知》浙财采监〔2020〕3号、温州市财政局出台《温州市财政局关于做好政府采购相关工作应对新冠肺炎疫情支持中小企业共渡难关的通知》温财采〔2020〕1号，供应商若有融资意向，登陆政府采购云平台（https://jinrong.zcygov.cn/finance?utm=a0017.6ae5bcea.c758920.3.e16d87f05f4711ea941615355aed8f9f）“金融服务中心”专栏，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |

# 第一部分    投标人须知

# 一、 说明

1.   本次招标是参考《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省财政厅、省监察厅关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等有关法律法规组织和实施。

2.   ▲合格投标人

2.1  符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人参加政府采购活动应当具备的条件；

2.2  未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以投标截止日信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）等政府相关平台公布为准。

2.3  本项目不接受联合体投标。

3.   投标人代表

3.1  指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（见附件）

- 投标费用

4.1  投标人应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人或招标代理公司均无义务和责任承担这些费用。

# 二、 招标文件

1.   招标文件由招标文件目录所列内容及相关资料组成。

2.   招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式（信函、传真，下同）通知，但该通知在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以使采购人或招标代理机构收到，采购人或招标代理机构将以书面形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各投标文件收受人或召开答疑会。如果招标文件澄清期内未收到有关澄清要求，视为投标人完全同意招标文件所有条款，且对于招标文件有关表述以及未尽事宜如有异议，以采购人或采购代理机构解释为准。

- 招标文件的修改

3.1  采购人或招标代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求递交投标文件截止时间十五日前，在政府采购指定网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或修改内容为招标文件的组成部分。招标文件收受人收到该书面通知后，应立即书面回复确认已收到该通知。

3.2  采购人、招标代理机构可以视采购的具体情况决定是否延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求递交投标文件的截止时间前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，同时在政府采购指定网站上发布变更公告。招标文件收受人收到变更时间的书面通知后，应立即书面回复确认已收到该通知。

# 三、 投标文件的编制

1.   投标人应认真阅读招标文件中所有事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者没有对招标文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标人自行承担。

2    ▲投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

3.   投标文件的形式：通过政采云平台电子投标工具（政采云电子投标客户端）生成的，一份为加密标书（用于供应商投标上传），其中加密标书文件后缀格式为.jmbs；以及一份为备份标书（用于开标解密时异常处理使用，采用介质存储的DVD光盘或U盘），备份标书文件后缀格式为.bfbs。

4.  “电子加密投标文件”编制要求：

4.1 按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

4.2  以介质存储的数据电文形式的备份报价文件，即“电子加密投标文件”按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件，后缀格式为.bfbs。

5.   投标文件的效力：

（1）电子投标文件与介质存储的数据电文形式的备份电子投标文件的内容应完全一致，并具有同等效力。其中介质存储的数据电文形式的备份电子投标文件不作为强制要求提供，但供应商不上传或不提供电子投标文件的，投标无效。

（2）投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、备份电子投标文件。因开标解密时异常，才能启用备份电子投标文件。备份电子投标文件一旦启用，则电子投标文件后缀格式为.jmbs的即为失效，不予启用。

6.   投标人信用信息查询

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对投标人信用记录进行查询并甄别。

6.1  信用信息查询的截止时点：投标文件递交截止时间；

6.2  查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）；

6.3  信用信息的使用规则：投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝；

6.4  不良信用记录指：“信用中国”被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单或存在 《中华人民共和国政府采购法实施条例》 第十九条规定的行政处罚记录；中国政府采购网被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；浙江政府采购网等有关政府曝光台中尚在行政处罚期内的。

7．  投标文件的构成：

投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部份组成（如有要求提供资料原件、样品或其它响应资料的，需另行包装，并与备份电子投标文件一起递交，投标截止时间后不予接收）。

7.1  资格文件由下列部分构成：

1）  有效授权证明：法定代表人资格证明书/法定代表人授权书（见附件）

2）  有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（五选一）（见附件）3）  关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函（见附件）

7.2  商务技术文件由下列部分构成：

- 投标函（见附件）

- 技术规格、商务条款偏离表（见附件）

- 投标人综合情况

- 拟派项目负责人简历表（见附件）

- 拟投入的项目服务人员名单（见附件）

- 项目实施方案

- 技术方案

- 培训方案

- 售后服务方案

- 供应商根据评分办法要求提供的资料

- 投标人认为需要提供的其他技术资料

▲投标人可在招标文件中对招标货物的技术规格和要求选用替代标准，但这些替代标准必须相当于或优于招标文件中提出的相应要求，并使采购人满意，同时在技术偏离表中做出详细说明。

7.3  报价文件由下列部分构成：

1)	 投标报价一览表（见附件）

2）  投标分项报价表（见附件）

3）  小微企业证明材料（非小微企业无须提供）（见附件）

8．  投标报价

8.1  ▲投标报价是指中标人在正确地完全履行合同义务后采购人应支付给中标人的价款（工地价）。即系统软件平台的开发、调试、运行、维护/升级费用、硬件采购费用、税金、完成本项目所需的人工费等全部费用，实行固定费用总包干。

8.2  投标人必须按附件的投标报价一览表（统一格式）、投标分项报价表（统一格式）的内容填写价格，并由法定代表人或授权代表签署。

8.3  ▲投标报价一览表及投标分项报价表上的报价须以人民币报价。

8.4  ▲采购人不接受任何选择报价，对每一种货物（服务）只允许一个报价。

8.5  采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

8.6  ▲投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

8.7  最低报价不能作为中标的保证。

9.   投标有效期

9.1  ▲自开标之日起90天内投标应保持投标有效。

9.2  特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。

10.   投标文件的份数：

10.1 电子投标文件：按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html及本招标文件要求提交。

10.2 介质存储的数据电文形式的备份电子投标文件：“电子加密投标文件”的备份文件，以DVD光盘或U盘形式存储，并单独密封邮寄或现场递交，递交时间为开标截止时间前，逾期无效。（以邮寄形式的，建议送达时间为开标截止时间前1天）。

10.3 以介质存储的“备份投标文件”的密封及标记:投标人必须将“备份投标文件”密封装袋，封口处贴上封条，启封处加盖投标人法人公章并由法定代表人或投标人代表签字。封皮上写明投标项目名称、编号、投标人名称、地址、邮政编码、电话、联系人，并注明“开标时启封”字样。

10.4 如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标采购单位对投标响应文件的误投和提前启封不负责任。

11． ▲投标文件的签署、盖章

11.1 投标文件封面和内部有要求盖章或签字的地方必须加盖投标人的单位公章（或CA电子公章）以及法定代表人或全权代表（CA电子签章或签字）。

11.2 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章（或CA电子公章）或者法定代表人或授权委托人签字（或CA电子签章）。投标文件中因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

# 四、 投标文件的递交

- 电子投标文件的上传、递交

  - 在投标截止时间前，投标人应按招标文件规定的时间、形式上传电子投标文件至政采云平台采购项目中。在投标截止时间后上传提交投标文件的，将被政采云平台拒绝。

  - 采购代理机构工作人员将做好介质存储的数据电文形式备份电子投标文件签收手续，明确备份电子投标文件的提交时间、份数、提交人等信息。

  - 因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，采购代理机构概不负责。

  - 如因故推迟投标文件提交截止时间的，招标采购单位和投标人的权利和义务将受到新的截止时间约束。

- “电子加密投标文件”解密和异常情况处理

  - 开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后60分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

  - 通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。

  - 投标截止时间前，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

- 迟交的投标文件

  - 采购组织机构在招标文件中规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

- 投标文件的补充、修改与撤回

  - 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

  - 投标截止时间后，供应商不得撤回、修改《投标文件》。

# 五、 开标和评标

1.   评标委员会

1.1  采购人和采购代理机构依法组建评标委员会。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规的规定。

2.   评标过程的保密性

2.1  开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程中试图向采购人或采购代理机构施加影响，其投标将被拒绝。

3．  开标、评标

3.1  本项目采购代理机构将登录政采云平台在“招标公告”规定的时间和地点进行在线开标，开标会由采购代理机构工作人员主持，所有投标人均应在线参加开标会。未准时参加的投标人视同放弃开标监督权利、认可开标结果，事后不得对采购相关人员、项目开标过程和评标结果提出异议。

3.2  投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为采购代理机构发送解密指令后60分钟内。截止投标时间止在线提交电子投标文件的投标人不足3家的，不得开标。

3.3  解密结束后，采购人或采购代理机构依据法律、法规和招标文件的规定，对各投标文件中的法定代表人授权书、投标人代表有效身份证件和企业法人营业执照副本复印件（加盖单位公章）及其他资格证明进行审查，以确定是否具备投标资格。▲只要有一项审查不合格，则该投标人的资格审查不合格，审查不合格的投标文件将不予评审。

3.4  评审小组首先对所有通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求（实质性响应的投标文件是指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定）。

3.5  投标文件的澄清、说明或补正

3.5.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标人澄清、说明或补正时间为30分钟。如在规定时间内投标人未作出澄清、说明或者补正所造成的一切后果由投标人自行负责。

3.5.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.6  投标文件的错误修正

3.6.1 《投标文件》如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中投标报价一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价一览表（报价表）为准。

（2）《投标文件》的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以投标报价一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.6.2 对不同文字文本《投标文件》的解释发生异议的，以中文文本为准。

▲3.7 投标文件有下列情况之一者将视为无效：

3.7.1商务技术文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

- 投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

- 投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

- 投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

- 仅提交“电子备份投标文件”的；

- 文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

- 投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

- 不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

- 参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商之间存在利害关系并且存在影响政府采购公平竞争行为的；

- 采购人拟采购的产品如属于品目清单范围内的强制采购品目的，投标人未能在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该产品节能产品、环境标志产品认证证书；

- 违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

3.7.2报价文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

- 投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

- 投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

- 未按照招标文件标明的币种报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合招标文件要求的；

- 《投标报价一览表》内容与《投标分项报价表》内容不一致且拒不接受修正的；

- 投标报价具有选择性，唱标价格与《投标文件》承诺的优惠（折扣）后价格不一致的；

- 投标报价超过采购预算（或最高限价）的；

- 仅提交“备份投标文件”的；

- 投标文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

- 投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

(10) 响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

(11) 评标委员会认为供应商报价明显低于其他合格供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标或者无效响应处理；

(12) 违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

3.8  投标文件的评估、比较、评分

3.8.1评审小组应当按照招标文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员将独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分,并由采购代理机构向各供应商公布报价及商务技术得分情况。

3.8.2对采购组织机构工作人员汇总的评审结果进行确认。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，评审小组组长（评标委员会主任委员）应提醒相关评审人员当场改正或书面说明理由，拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

3.9  修改评审结果

2.9.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

2.9.2评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会将当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

4.   确定中标候选人

4.1  本次招标由评标委员会确定中标候选人。

4.2  评标委员会按综合得分高低顺序排列，综合得分前两名投标人依次作为第一中标候选人和第二中标候选人向采购人推荐，并提交评标报告。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，若报价再相同，则由评标委员会抽签决定排序。

# 5.   确定中标人

5.1  采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认中标人。

5.2  如中标人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视具体情况确定是否由排名第二的中标候选人为中标人。如第二中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次招标失败，重新组织招标。

6.   起草、签署评审报告

评审结束后，评标委员会将通过“政府采购云平台”起草评审报告，评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

7.   评标细则详见 “评标原则及方法”。

8.   未尽事宜遵循相关法律法规及规范性文件执行。

# 六、 授予合同

1.   中标通知书

1.1  中标人确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。

1.2  中标通知书是合同的一个组成部分,对采购人和中标人均具有同等法律效力。

2.   授标时更改采购货物数量的权力

2.1  采购人在授予合同时有权对采购货物的数量和服务在一定幅度范围内予以增加或减少,但不得对单价和其他的条款和条件作任何改变。

3.   签订合同

3.2  在签订合同前，采购人有权在中标总价不变的前提下要求中标人对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果中标人无合理理由拒绝调整，其中标资格将被取消，保证金将不予退还，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。

3.3  招标文件、中标人的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标人和评委双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.4  拒签合同的违约责任

中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理，并将其列入政府采购黑名单。

5.   质疑与投诉

5.1  投标人认为招标文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑。投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（本项目采购文件公告期限届满之日为招标文件发售截止时间）；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日（本项目中标公告期限为公告发布次日24时止）。

5.2  采购人或招标代理机构在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑投标人对采购人或招标代理机构的答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监督管理部门投诉。

5.3  投诉人投诉时，应提交投诉书，投诉书应当由本人并由法定代表人签字盖公章，投诉书应说明具体的投诉事项及事实依据。投诉人对投诉书的真实性负责，恶意投诉将承当相应的法律和民事责任。

6．  招标代理服务费

6.1  本次招标，招标代理服务费按《招标代理服务收费管理暂行办法》[（计价格[2002]1980号，发改办价格[2003]857号）收费标准乘以中标确定的优惠折扣率（70%），由中标人在领取中标通知书之前将代理服务费用支付给招标代理机构。

6.2  采购代理服务费应该是以现金或银行转账形式支付。

开户银行：温州银行股份有限公司鹿城支行

开户名称：温州德臻招标代理有限公司

开户账号：715000120190010701

6.3  政采云平台技术服务费：由政采云公司向中标人收取，该费用由采购代理公司在发布中标公告前先行代为缴纳，中标人在领取中标通知书时将该费用按实际缴纳金额（含税费）支付给代理机构。

（一）不涉及合同金额的采购项目，技术服务费500元/件；

（二）涉及合同金额的采购项目，根据合同标的额，按照下列比例收费：

中标价50万元以下(含50万元)：按500元收取；

50万元以上：千分之一（1‰）。

采购代理服务收费标准

| 服务类型 费率 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：本次招标为货物招标，采购代理服务收费按差额定率累进法按70%计算。

例：某货物招标代理业务成交金额为100万元，计算招标代理服务收费额如下：

45万元×1.5%＝6750元

6750元×70%=4725元

# 第二部分   采购合同

注：如甲、乙双方同意，合同格式也可以按照其他形式, 具体条款以甲方为主协商确定。但合同条款的基本内容应与以下要求的内容相一致。

甲方：温州市中医院

乙方：

温州市中医院的         （项目编号       ）在国内以公开招标方式进行招标，经评标委员会评定            为中标人。甲、乙双方本着诚信及互利互惠的原则，同意按照下面条款和条件，签署本合同：

1、合同内容：依据招标文件及采购人规定的服务内容。

2、合同价格

本合同总价为     元（大写：     元整）。“合同总价”是指根据本合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款（工地价）。即系统软件平台的开发、调试、运行、维护/升级费用、硬件采购费用、税金、完成本项目所需的人工费等全部费用，实行固定费用总包干。

3、项目完成时间：

签订合同后120个工作日内完成安装调试并投入业务试运行。

4、合同说明

甲、乙双方经过协商，就甲方获得乙方开发、生产的软件及硬件达成以下合同。

5、采购清单

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 单位 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

6、付款方式

合同签订后乙方开具发票，甲方收到对应金额的发票后支付合同总金额的50%，全部完成设备供货和系统的安装、调试、验收合格后3个月内，甲方向乙方支付合同总额的50%货款（乙方必须开具对应金额的正式税务发票）。乙方凭以下材料要求甲方付款：（1）合同；（2）验收调试合格报告（加盖乙方公章）；（3）乙方开具的有效票据。

7、相关服务

乙方为甲方提供如下免费服务：

7.1 系统开发期间需要至少安排一名开发工程师和一名实施人员，同时一周需要五天工作日在现场, 参照医院内部员工考勤，必要时7×24小时现场维护。

7.2在项目整体框架不变条件下，针对甲方提出的部分功能需求的变更，乙方须承诺免费进行调整；如遇较大范围项目需求及标准变更，双方应就更改需求及标准造成的研发费用的增减、开发时间的改变重新商谈并达成协议。

7.3软件系统及硬件部署安装完成后，乙方必须对甲方提供必要的系统管理及使用培训（由双方协商培训时间），以及长期技术支持服务。

7.4系统验收通过后，乙方应当向甲方提供相应的售后维保服务（7*24小时技术服务响应和支持；接到甲方故障申告电话后于30分钟内做出响应，须在第一时间接收甲方需求并予以必要支持，乙方服务工程师若无法远程解决问题，需安排尽快到达现场），维保期内乙方向甲方免费提供版本升级服务等。若乙方产品在结构、平台、功能上有重大变化的升级，其升级费用由双方协商，乙方承诺提供优惠的升级费用和良好的服务。

8、产品保证

8.1乙方保证交付的软件均符合说明书或使用手册所述功能，并由软件验收测试的成功完成予以证明。验收测试的成功完成应被视为该软件能达到说明或使用手册所述功能的决定性证据。但本保证不适用于：

8.1.1乙方之外的任何人对该软件作任何方式的修改；

8.1.2甲方未按软件所附说明书或用户手册的规定使用软件；

8.1.3由于甲方原因或第三方产品的故障、网络故障等使软件无法正常运行。

如果软件未能按照说明书或使用手册的功能运行，乙方应负责对软件进行修正或者在修正不能的情况下，免费为甲方更换符合规定的软件。如果上述二种方法均不可行，甲方有权终止软件不符合规定的部分，并由乙方返还甲方已经支付该部分的费用。

8.2软件免费维保期不少于1年，硬件免费质保期不少于五年（自系统上线验收合格之日起计）。软件的储存载体、加密附件出现非人为的物理损坏、乙方应根据甲方的书面要求给予免费修正更换，对人为损坏或遗失则需适当收费。

9、安装和验收

9.1乙方应当安排工程师将系统安装在甲方的指定系统内，甲方提供必要的协助。

9.2乙方提供的系统需有完整的安装光盘、齐全的说明资料、技术文档（系统说明书、系统管理员手册和用户使用操作手册）。

9.3乙方在甲方指定场所完成软件及硬件产品的安装和调试工作（包括个性化改造及适应性修改部份），并与甲方一起按软件及硬件的说明书或使用手册规定的技术指标和参数对该软件进行验收测试（验收标准根据采购文件及乙方投标文件为验收依据），验收过程中甲方可邀请第三方人员或机构对其验收，验收费用由乙方承担；验收测试合格后，甲方和乙方代表共同在验收合格证明书上签字。若系统验收不合格，乙方须对系统进行调整直到验收合格，超出双方约定的系统投入使用时间的，视为乙方逾期完成系统安装。

10、免责条款

乙方对甲方因软件遗失、被盗、被误用或被擅自修改、计算机设备故障、操作失误等情况造成的损失不负责任。

11、软件著作权

11.1软件的著作权归乙方所有，使用权归甲方所有。

11.2乙方承诺：本合同规定的软件系统（包括个性化改造及适应性修改部份）是独立、可稳定运行的系统，不需要另外依靠第三方软件的支持；本软件如与甲方在用其它第三方软件冲突，由乙方负责解决；乙方已依法进行了计算机软件著作权登记，或已经通过由有关部门组织的验收，准予在甲方所处行业或部门推广应用；甲方在使用过程中，不会遭遇知识产权方面的阻碍。

12、违约责任

本合同签订生效即具有法律效力，双方必须严格遵守，如有一方违约，其必须承担违约责任并赔偿对方因此而遭受的全部损失。具体如下：

（1）乙方未按时交货（包括个性化改造），并在规定时间内完成安装、调试，或所提交的软件系统商品达不到合同规定的指标，乙方应当承担违约方式和违约金额如下：每超期10天，扣合同金额的1 %；累计超期30天，甲方有权终止执行合同，甲方有权要求乙方退还已支付的货款。

13、争议解决

凡由本合同引起的或与解释或执行本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商或调解解决。若协商或调解不成，双方约定：向甲方所在地的仲裁，仲裁应依据该委员会当时的仲裁规则进行；仲裁裁决是终局的，对双方都有约束力；仲裁费用应由败诉方承担，除非仲裁裁决另有裁定。

14、合同生效及其他

14.1  本合同一式伍份，甲方两份、乙方两份、代理公司一份。

14.2  合同经甲乙双方签字盖章后生效。

14.3  （1）中标通知书 (2) 投标分项报价表  (3) 技术规格、商务条款偏离表(4) 招标内容及要求 (5) 合同补充条款或说明（如有的话）

14.4  本合同未尽事宜及对合同内容如有异议，以甲方招标文件和乙方在招标现场承诺为准，如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

本合同经双方法定代表人或授权代表签署，甲乙双方加盖印章后生效。

甲方：（盖章）                       乙方：（盖章）

法定代表人或授权代表:（签字）        法定代表人或授权代表:（签字）

地址：                               地址：

邮政编码：                           邮政编码：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

# 第三部分   附件

# 附件一  资格响应文件附件

# 1.有效授权证明

（1）法定代表人资格证明书

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：             年        月        日

经营期限：

姓    名：                 性别：        年龄：       职务：

系：                            （投标人名称）的法定代表人

特此证明

投标人：                        （盖单位章）

日期：        年      月       日

附：法定代表人身份证明

法人代表身份证复印件 （粘贴处）

（2）法定代表人授权书

温州市中医院：

（投标人全称）法定代表人            授权           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的          （招标项目名称、编号）的招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。

法定代表人 (签字或盖章)：

投标人全称（公章）：

日期：     年    月   日

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

授权代表身份证复印件 （粘贴处）

注：法人投标无须提供。

2.有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（五选一）

说明：

1.如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

2.如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

3.如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

4.如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

5.如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或证照）。

3.关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函

致：温州市中医院、温州德臻招标代理有限公司：

我单位就            （项目名称）           （项目编号）项目承诺具备下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）；

（六）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单：以采购代理机构在开标当日查询记录为准。

如有虚假，采购人可取消我单位任何资格（投标/中标/签订合同），我单位对此无任何异议。

特此承诺！

注：（1）参加采购活动的时间是指供应商参加本项目的采购活动时间为准（具体以响应文件提交截止时间为准）。

（2）本承诺函必须提供。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：  年   月  日

# 附件三  商务技术文件附件

1.投  标  函

：

根据贵方为                 项目（项目编号:       ）的投标邀请，我方           　　　      （投标人名称）作为投标人正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在线上提交的电子投标文件中，包括如下内容：

（—）按“投标文件的编制”要求编制投标文件的资格文件；

（二）按“投标文件的编制”要求编制投标文件的商务技术文件；

（三）按“投标文件的编制”要求编制投标文件的报价文件；

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（四）我方理解贵方不一定接受最低报价；

（五）我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（六）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

投标人全称（盖章）：

日期：

2.技术规格、商务条款偏离表

项目编号：

|  | 序号 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 规 格 |  |  |  |  |
| 商 务 条 款 |  |  |  |  |

注：投标人需在《技术规格、商务条款偏离表》中对招标文件所有技术要求进行逐项响应。软件技术参数要求中所有带★项需提供完整截图，不提供或者提供不完整的按负偏离认定。其他技术参数，如要求提供证明材料的，需提供，否则按负偏离认定。

投标人全称（盖章）：

日期：  年   月  日

3.拟派项目负责人简历表

项目名称：项目编号：

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 历 |  | 职 称 |  | 职 务 |  |
| 联系电话 |  | 手 机 |  |
| 近五年从事相关工作经历及业绩： |

注：1、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

投标人全称（盖章）：

# 日期：  年   月  日

4.拟投入的项目服务人员名单

# 项目名称：                                             项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称/职务 | 本项目中的岗位 | 从事专业年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表仅提供了表格形式，投标人可按此表格复制。

投标人全称（盖章）：

日期：  年   月  日

# 附件三 报价文件附件

1.投标报价一览表

项目编号：                                                     （价格单位：人民币元）

| 序号 | 项目名称 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 小写：￥ |  |
|  |  | 大写：人民币 |  |

说明：1、不提供此表格将被视为没有实质性响应招标文件,其投标文件将被拒绝。

2、此栏内的投标报价应与“投标分项报价表”中的合计总价相一致。

投标人全称（盖章）：

日期：  年   月  日

# 2.投标分项报价表

项目名称：                                 项目编号：	（价格单位：人民币元）

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| ··· |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |

说明：1.不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.此表的合计总价应与“投标报价一览表”中的投标报价相一致。

投标人全称（盖章）：

日期：  年   月  日

3.小微企业证明材料（非小微企业无须提供）

#### 【不属于小微企业的无需填写、递交】

（1）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于  （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商提供中小企业声明函且符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件规定的要求并符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的小、微企业的划型标准规定。

（2）供应商为监狱企业的证明文件

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具属于监狱企业的证明文件

（3）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日        期：

说明：

- 供应商如为符合条件的残疾人福利性单位，且响应产品为本企业的，投标文件中须出具《残疾人福利性单位声明函》。

- 供应商如为残疾人福利性单位且响应产品为其他残疾人福利性单位制造的，所代理品牌制造商的《残疾人福利性单位声明函》也需提供。

- 中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 供应商不属于残疾人福利性单位的，无需提供此声明函，如提供所引起的后果由供应商承担。

# 第四部分   招标内容及要求

## 项目背景

随着新一代信息技术快速发展，推动数字化、AI、AR等技术与智慧医疗逐步融合。以“以协作高效化、护理智能化、服务舒适化”为特征的智慧病房系统和应用在国内医疗机构逐步落地。但纵观现有的智慧病房建设，普遍存在系统缺乏有效整合、功能同质化严重、应用缺乏创新亮点等系列问题，导致智慧病房建设无法充分发挥新技术和个性化需求相互融合的潜力和优势，也难以满足患者和医护人员对高效、便捷医疗服务的需求。

基于上述情况，从我院实际需求出发，以“统一设备接入、统一软件平台、统一应用服务、统一交付渠道”和“挖掘差异需求、体现本院特色、打造创新亮点”为原则，打造AI和AR为技术特征，以智慧医疗为核心兼顾智慧服务的AI+AR智慧病房信息系统，提升病房医疗协作效率、优化护理流程，提升医疗质量，提高患者就诊体验。

## 建设内容和建设范围

| 序号 | 建设内容 | 数量/单位 | 建设范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AI+AR智慧病房创新应用 | AI+AR RRT 医疗协作系统 | 1套 | 全院 |
| 2 |  | 数字陪诊师（住院版） | 1套 |  |
| 3 |  | AI+AR 智慧护理系统 | 1套 | 一个试点病区 |
| 4 | 智慧病房统一软件系统 | 统一护理白板系统 | 实现护理呼叫、输液监控、体征监测和早期预警的统一化整合 | 1套 |  |
| 5 |  | 统一智能手表系统 |  | 1套 |  |
| 6 | 智慧病房配套硬件 | 65寸智慧屏 | 1套 |  |
| 7 |  | 智能手表 | 5套 |  |
| 8 |  | AR眼镜 | 2套 |  |
| 9 |  | 床头屏 | 49套 |  |
| 10 |  | 病房屏 | 17套 |  |
| 11 |  | 输液监控终端 | 25 套 |  |
| 注：1、AI+AR RRT 医疗协作系统和数字陪诊师（住院版）实现全院所有病区覆盖； 本次项目建设完成智慧病房统一软件系统和AI+AR 智慧护理系统在1个试点病区的实施，后续将以此为基础，实现其他病区的专科化延伸和扩展。 床头屏、病房屏、输液监控终端等数量以满足试点病区实际需求为主，但不低于上述采购清单数量。 |

## 技术要求

（一）系统必须采用基于Springboot的微服务架构体系，当业务量增加的时候，仅需要增加应用服务器的弹性设计架构；持负载均衡方式的分布式处理机制。

（二）为了适应医院频繁的业务流程重组以及医疗政策和市场的变化，系统的设计应该具备灵活、快速、便捷的构建技术和能力，在对整体框架不变的情况下,应充分支持医院的二次开发；

（三）▲必须实现智慧病房统一软件系统与护理呼叫和输液监控终端等配套硬件的集成整合，通过接口对接方式实现信息共享和业务联动，整合多个来源的数据构建统一消息机制，采用统一应用方式为护理团队提供及时的预警和通知，保障应用效果。

（四）供应商须承诺实施期需提供4名及以上驻点人员现场驻点软件开发；上班时间与医院同步，人员要求熟悉医院信息系统，能完成软件与我院各系统之间实现无缝集成和互通互联，能独立完成软件的开发、调试、安装和维护；

（五）软件功能要求：

### 1、AI+AR智慧病房创新应用

AI+AR智慧病房创新应用AI+AR RRT 医疗协作系统、AI+AR 智慧护理系统两部分构成，具体技术要求如下。

| 一、AI+AR RRT 医疗协作系统 |
| --- |
| 序号 | 技术要求 |
| 1 | RRT管理子系统（PC/WEB） | RRT团队管理,包括： 1）提供RRT团队的新增、修改、作废功能； 2）提供RRT团队成员添加和删除功能； |
| 2★ |  | RRT团队排班，包括： 1)排班模板，按周设置RRT团队值班的排班模板，系统自动按模板生成排班信息； 2)值班排班，对排班信息进行修改； 3)排班参数，设置值班排班的班次、起止时间等； |
| 3 |  | RRT机器人电话通知，包括： 1）发起RRT后，以机器人电话通知当前值班的RRT成员； 2）首次通知后，对于未进入RRT协作的成员，机器人电话每5分钟通知一次； |
| 4 |  | RRT记录查询，包括 1）可按发起时间、RRT团队成员、患者信息为条件进行历史记录查询； 2）查询的历史记录信息包括申请人、RRT团队以及成员、患者信息、早期预警信息和病情摘要，申请时间、结束时间等； 3）提供RRT过程音视频存档的浏览功能； |
| 5 |  | RRT数据统计：申请量、工作量等详细数据统计报表； |
| 6 | RRT APP医疗协作子系统 （安卓和iOS） | 实现声纹注册。 |
| 7 |  | RRT一键申请，包括： 1）选择病区患者或者扫床头屏患者二维码，一键发起RRT； 2）对于早期预警患者，采用智能化方式自动生成RRT材料（预警信息和病情概览）等； 3）对于非早期预警患者，通过语音方式录入患者病情描述后一键发起申请； |
| 8 |  | 发起端多方协作。发起RRT后，实现智能手机、AR眼镜等多端协作和RRT团队成员多方互动，包括： 1）显示各方RRT成员发送IM消息，包括图文、音视频等； 2）支持与RRT团队成员的多方实时音视频通话； 3）查看RRT团队成员信息。 |
| 9★ |  | RRT APP通知，包括： 1）APP弹窗显示RRT消息，包括患者信息（姓名、性别、年龄、病区、病房、病床）、发起者信息、患者病情描述信息； 2）如有新提交的RRT申请，在RRT模块的入口以红点+数字方式给出提示； |
| 10★ |  | RRT团队协作，包括： 1）提供右滑加入RRT协作功能和左滑退出RRT协作功能； 2）提供发送IM消息，包括图文、音视频等功能； 3）提供加入实时音视频会话功能； 4）提供关闭/开启本地麦克风和摄像头功能； 5）提供查看患者信息和RRT成员信息功能； |
| 11 |  | 在RRT团队协作过程中，通过声纹识别和智能语音转换实现RRT材料的生成，包括： 系统动态解析实时音视频中声纹信息，实现声纹识别； 系统同步实现智能语音转换； 系统自动生成包含【RRT团队成员】【发言时间】【发言内容】等信息的实时记录 |
| 12 | RRT AR眼镜子系统 | 通过调用后台AI服务，通过声纹识别实现系统登录 |
| 13 |  | 扫RRT协作二维码进入RRT协作； |
| 14 |  | 场增强现实场景共享，包括： 1）现场通过AR眼镜以第一视角向RRT各方方共享现场救治过程和场景，为RRT团队成员提供完整、连续的救治过程信息； 2）过程中支持多方语音和视频的实时互动。 |
| 二、数字陪诊师（住院版） |
| 序号 | 技术要求 |
| 1 | 住院数字陪诊师患者端 | 住院预缴。系统显示住院预缴办理状态，包括： 1）在未办理状态下，提供业务办理入口，引导病人办理住院预缴； 2）在已办理状态下，显示办理时间； |
| 2 |  | 入院宣教。在入院环节，系统以宣教视频方式提供在线宣教功能，包括： 系统记录视频观看状态（完成\未完成）和观看时长信息； 2）对于为完成宣教的患者，系统发出提醒； |
| 3 |  | 检查检验导引。系统提供入院检查指引功能，包括： 1）显示待检查检验的项目列表； 2）显示待检项目的预约状态和检查状态； 3）提供检查预约功能； 4）标注各待检项目的检查位置 |
| 4 |  | 麻醉评估。对于住院手术患者，提供麻醉评估导引功能，包括： 1）显示麻醉评估的时间和评估医生信息； 2) 显示麻醉评估的结果。 |
| 5 |  | 手术导引。对于住院手术患者，系统提供手术通知功能，包括： 1）显示手术安排，含手术地点、手术时间、手术医生； 2）根据患者不同的术式，系统提供观看相关术前宣教视频功能，显示观看进度、观看完成时间并反馈 |
| 6 |  | 治疗导引。对于住院治/化/放疗患者，系统提供通知功能，包括： 1）显示治/化/放疗安排，含治疗地点、时间、治/化/放疗师； 2）根据患者不同的治/化/放疗项目，系统提供观看相关宣教视频功能，观看宣教视频，显示观看进度、观看完成时间并反馈 |
| 7 |  | 手术过程。对于术中患者，系统实时显示手术过程信息，包括： 1）患者交接手术室，交接人员、交接时间； 2）执行麻醉，麻醉方式、麻醉师、麻醉时间； 3）手术开始时间，主刀医生、第一助手、第二助手、护士； 4）手术结束时间； 5）进入复苏室时间，复苏医生； 6）进入复苏室时间； 7）患者交接回病房时间，交接人员； |
| 8 |  | 术后宣教。在术后环节，系统以宣教视频方式提供在线宣教功能，包括： 系统记录视频观看状态（完成\未完成）和观看时长信息； 对于为完成宣教的患者，系统发出提醒； |
| 9 |  | 出院宣教。在出院前环节，系统以宣教视频方式提供在线宣教功能，包括： 系统记录视频观看状态（完成\未完成）和观看时长信息； 对于为完成宣教的患者，系统发出提醒； |
| 10 |  | 出院办理，包括： 1）系统提供出院结算业务办理入口 2）显示业务办理状态、办理时间 |
| 二、AI+AR 智慧护理系统 |
| 序号 | 技术要求 |
| 1 | 智能护理管理子系统 （PC/WEB） | 智能化支撑，包括： 通过深度学习，实现对体温计、血压仪等自动识别功能； 通过机器视觉算法，从视频信息中自动读取体温、血压等体征参数； |
| 2 |  | 体征采集结果查询，包括： 提供按患者和时间段查询体征采集记录的功能； 2）提供体征采集过程音视频存档浏览功能； 3）从音视频信息中自动读取体温、血压，并结合视频信息实现回溯与确认。 |
| 3 |  | 医嘱执行结果查询，包括： 1）提供按患者和时间段查询医嘱执行情况的功能； 2）提供医嘱执行过程音视频存档浏览功能； 3）提供医嘱执行结果查询和浏览功能； |
| 4 |  | 健康教育模板设置功能，包括： 1）提供健康教育模板所属科室、类别（入院、出院、术前、术后等）、关联疾病和关键字标签等设置功能； 2）提供健康教育模板对应的ICD10疾病编码设置功能，支持健康教育处方与疾病编码之间的1对多设置； 3）提供健康教育处方标签设置功能； |
| 5 |  | 健康教育结果查询功能，包括： 1）提供按患者和时间段查询宣教情况的功能； 2）提供宣教过程音视频存档浏览功能； 3）提供宣教结果查询和浏览功能； |
| 6 |  | 患者交接情况查询，包括： 提供按患者和时间段查询交接记录的功能； 提供患者交接过程音视频存档浏览功能； 将患者交接时间、交接者等信息同步到电子病历； |
| 7 | 智能护理AR眼镜子系统 | 提供通过声纹信息进行便捷登录的功能。 |
| 8 |  | 患者识别，通过扫描腕带二维码/床头屏二维码/扫脸识别患者，核验患者姓名、病区、住院号等信息。 |
| 9 |  | 体征读取，调用后台AI服务，通过机器视觉读取体温计、血压计、血氧器度数，同步到后端体温单中。 |
| 10 |  | 显示未执行医嘱列表，支持按医嘱录入类型（药品、检查、检验、饮食、护理等）检索。 |
| 11 |  | 输液终端绑定，包括： AR眼镜扫脸腕带二维码/床头屏二维码/扫脸识别患者和床位； AR眼镜扫输液终端条码； 实现床位号和输液终端的绑定； |
| 12 |  | 医嘱执行，包括： 1）通过扫医嘱二维码和语音命令，完成医嘱核对和执行； 2）记录医嘱执行时间，变更医嘱状态，执行记录自动录入住院病历中。 |
| 13★ |  | 患者宣教，包括： 根据患者信息自动调出宣教模板，在AR眼镜中近眼显示； 执行患者宣教过程，记录宣教音视频信息并存档； 将宣教过程和宣教信息存入宣教记录单； |
| 14 |  | 患者交接，包括： 扫脸识别患者； 智能采集进/出手术室、进/出病房，记录患者交接信息，包括交接时间、交接人等； 2）将抽取的信息存入患者交接单中。 |

### 2、智慧病房统一软件系统

智慧病房统一软件系统由智能化基座、面向护理团队的统一护理白板系统和面向护士个人的统一智能手表系统两部分构成。

| 一、智能化基座系统 |
| --- |
| 序号 | 技术要求 |
| 1 | 物体识别 | 基于目标检测网络深度学习算法，实现机器视觉物体识别，包括： 体温计、血压仪等物体自动识别和度数自动提取； 床头屏和输液终端物体识别和二维码/条码自动读取； |
| 2 | 声纹识别和智能语音 | 基于深度学习算法，实现机器听觉服务，包括： 面向APP和AR眼镜，提供声纹识别服务； 为RRT记录生成提供智能语音服务； |
| 3 | 危急值提取 | 基于深度学习NPL算法，实现在检查报告单的结构化处理和危急值数值自动化提取： |
| 4 | 系统接口 | 通过系统接口服务，实现与以下软硬件的系统对接： 实现与医院现有生命体征采集系统对接，包括病区中央监护或物联网系统，通过对接实现生命体征监护数据的采集； 实现与本项目相关的护理呼叫和输液监测硬件的对接； 实现与本院HIS等系统对接； |
| 二、统一智能手表系统 |
| 序号 | 技术要求 |
| 1★ | 扫码登录 | 智能手表显示登录二维码； 通过智能手机APP“扫码登录”功能，扫智能手表二维码； 手机端登录确认，扫码后在智能手机中显示登录者信息，点“登录”按钮实现智能手表登录； |
| 2 | 表盘常驻 | 为实现消息实时触达，避免应用在后台被系统杀死，应用以表盘插件功能实现内存常驻； 通过点击表盘对应的插件，打开应用； |
| 3 | 预警通知 | 病区患者触发预警消息时，系统将预警信息推送到手表，包括： 1）手表振动或者鸣叫提醒存在预警信息，直到完成确认； 2）显示床位信息、开始预警时间； 3）显示预警指标值、指标持续时长； 4）通过滑动条确认预警； 5）预警通知类别包括危急值预警、生命体征早期预警两类； |
| 4★ | 预警记录 | 显示历史预警记录信息，包括： 1）按预警时间倒序显示历史预警记录； 2）预警信息：包含预警指标、持续时间； 3）预警状态：包括预警应急、预警响应。 |
| 5 | 消息通知 | 触发通知消息时，系统将通知信息推送到手表，包括： 1）手表振动或者鸣叫提醒收到通知信息； 2）显示消息名称和消息内容； 3）对于高优先级的消息，必须点击确认按钮后停止振动或鸣叫； 4）消息通知包括护理呼叫通知、输液监控通知、护士去向通知等 |
| 6 | 消息记录 | 显示历史消息通知信息，包括： 1）按时间倒序显示历史消息通知记录； 2）消息信息：消息标题和消息内容； 3）预警状态：已确认、未确认。 |
| 7 | 护理呼叫 | 1）通过手表选择病房和患者，发起护理呼叫，与床头屏进行语音交互； 2）接收患者床头屏发起的护理呼叫，开展语音交互； |
| 三、统一护理白板系统 |
| 序号 | 技术要求 |
| 1 | 系统管理 | 1）通过扫脸实现系统登录； 2）未登录前，患者信息脱敏显示； 3）完成系统交互后，5分钟内没有用户点击，系统将自动退出登录并回到患者总览页面； 4）在非登录状态下，系统仅显示患者总览页； |
| 2 | 患者总览 | 患者总览为系统默认显示页，主要功能包括： 1）显示病区信息，包括病区、科室、当班医护信息； 2）按床位显示本病区患者； 3）信息内容包括床位、患者姓名\性别\年龄、责任医生、隔离级别、跌倒风险、疼痛趋势、告警和通知信息（输液、呼叫、危急值等）； 4）疼痛趋势显示近期疼痛评估分值，并根据趋势发展情况显示上下箭头； 5）用图标显示预警信息； |
| 3 | 护士去向 | 以弹窗方式显示护士去向，主要功能包括： 对接病房门口屏设备，但护士去病房是系统显示护士去向； 去向内容包括离开时间和去向病房号； 3）护士在病房门口屏中按取消按钮，在护理白板上取消护士去向弹窗； |
| 4 | 预警信息 | 弹窗显示预警通知，包括： 1）显示包括床位、患者、预警类别、通知内容； 2）未受理的预警消息将一直弹窗显示； 3）与智能手表联动，实时变更预警通知状态； |
| 5 | 通知信息 | 弹窗显示消息通知，包括： 1）显示包括床位、患者、消息标题、通知内容； 2）消息通知弹窗显示10秒自动关闭； 3）与智能手表联动，实时变更消息通知状态； |
| 6 | 消息中心 | 显示24小时内的消息列表，包括： 提供按患者过滤24小时内消息功能； 列表包括患者、消息类型（预警或通知）、消息类别（危急值预警、输液消息、呼叫消息等）、消息时间和消息描述； |
| 7 | 状态监控 | 以患者为主线展示患者生命体征或输液监控的状态，包括： 提供护理责任组的切换功能；切换后显示该组下的患者； 患者采用卡片方式显示，显示内容包括床位信息、患者信息； 根据患者输液情况显示输液监控信息，具体内容包括：输液终端电池比例、 容量、滴速、剩余时间； 根据患者实时体征检测情况显示动态指标数据； |
| 8 | 护理任务 | 提供护理责任组的切换功能；切换后显示该组下的患者； 护理任务信息显示包括患者基本信息、护理等级、常规护理任务（测出入量、体温、血压等）、专项护理任务、患者备注、患者预警信息； 根据护理任务执行情况，动态更新护理任务状态； |
| 9 | 护理交班 | 提供基于APN或SBAR模式的交班信息查询； 提供责任组切换功能，列出当前责任组下面的患者，并给出当前责任组的患者总数和当日入院、当日出院、当日转出、当日手术的患者数量； 以患者为单位，突出显示新入院、病危、今日手术、手术后等需高度关注的患者； SBAR模式下，显示患者现状、背景、评估、建议相关信息； APN模式下，显示患者基本信息、查体信息、信息评估； |
| 10 | 护理排班 | 显示各责任组护士排班信息； 支持按天展示昨日排班、当日排班、明日排班的信息； 支持按周展示本周排班、上周排班、下周排班的信息。 |

### 3、配套硬件

配套硬件由面向护理呼叫、输液监控以及AR眼镜等构成

| 一、智能护理配套硬件 |
| --- |
| 序号 | 技术要求 |
| 1 | 智慧屏（1套） | 尺寸 ≥65（英寸） 显示比例 16:9 背光类型 DLED （OD20） 分辨率 ≥3840(H)*2160(V) 可视角度 ≥水平178°，垂直178° 触摸屏材料 钢化玻璃 触摸技术 红外 触摸点数 ≥20 书写工具 手指 +不透光物体（ ≥ 2mm ） 触摸精度 ±2mm 位置 内置 像素 ≥800万 分辨率 ≥1080P 人脸检测 支持 指向性 全指向 拾音距离 ≥6m 麦克风数量 ≥4 采样频率 16KHz 采样位数 ≥16bit 自动控制 自动降噪、自动增益 回声消除 支持 频域 120Hz~20KHz 功率 2*10w 音腔 ≥2 立体声 支持 CPU 四核 A53及以上 GPU Mali-G51 MP4及以上 内存 ≥4G 存储 ≥16G |
| 2 | AR眼镜（2套） | 1、专为全天佩戴而设计的轻便、舒适的智能眼镜 2、OLED 面板显示屏和带内置扫描仪的自动对焦高清摄像头 3、高性能的高通 XR1 处理器 4、超长续航热插拔电池，零停机时间 5、多种交互方式，支持多语言语音控制 6、左或右单眼使用，多种佩戴方式 |
| 3 | 智能手表（5套） | 屏幕：2.24寸无黑边全面屏 内存：8G 存储：128G 电池：1380Mah SIM卡：4G/5G卡通用 摄像头：500w像素 防水：IP67级防水 NFC：NFC门禁 |
| 二、护理呼叫和输液监控 |
| 序号 | 技术要求 |
| 1 | 床头屏（49套） | 1.采用IP组网方式，基于TCP/IP网络协议传输对讲语音和数据信息；采用7英寸液晶屏，电容式触摸屏，分辨率1024*600 2.呼叫开关通过专用线缆连接至每个床头分机，采用磁吸式固定，呼叫开关具有呼叫、换药、取消呼叫、手电照明、屏幕亮屏开关等功能。 3.床头分机设备程序、素材可在线进行升级，支持由系统后台统一进行功能升级。 4.软件功能：患者信息、护理标识、呼叫功能、患者呼叫、增援呼叫、界面样式。 |
| 2 | 病房门口屏 （17套） | 1.采用10.1英寸液晶屏，电容触摸屏，分辨率1024*600 2.采用IP组网方式，基于TCP/IP网络协议传输对讲语音和数据信息。 3.内置刷卡模块，护士刷卡后进入护士进入模式，方便护士日常定位。 4.采用7色LED灯提示本房间的护理级别。护理级别颜色可以系统配置。呼叫时常亮、护士进入时闪烁。 5.软件功能:基于 IP 组网、房间信息、医护信息、呼叫处理、呼叫提示、播放广播、护士进入/离开、多界面展示、模板更换、护理灯显示、在线升级 |
| 3 | 卫生间呼叫按钮 （17套） | 1.超大红色显著紧急呼叫按钮及拉绳设计，更便于患者在紧急情况进行操作。 2.呼叫时有明显的声光报警提示，并在病区中有广播提示，便于医护人员快速响应。 3.专用的取消按键，便于及时清除误操作。 4.防尘、防水工艺设计，适合卫生间、淋浴间等潮湿环境使用。 5.IP68防水等级，最高级别防水，品质可靠； |
| 4 | 输液监控终端 （25套） | 1、产品外观：监控终端显示器尺寸：100mm×138mm×24mm；屏幕2.4英寸彩屏，分辨率240*320。内置一个可编程多功能按键，支持检测容器切换，包装规格切换，模式切换功能。监控终端含有一颗独立的LED三色指示灯，用于工作状态，充电状态表示以及提示辅助指示功能。 2、开机自动校准功能、容量自动检测：监控终端能识别，50mL,100mL,250ml,500mL,1000mL,3440mL软输液袋容器及50mL,100mL,250ml,500mL玻璃输液瓶容器。并通过物联网传输信息，把信息在护士中央站屏幕相应的床位上显示出来。 3、监控终端显示器应能显示床号、输液包装规格、输液器类型、输液剩余量、输液剩余时间、输液瞬时速度、输液平均速度、当前输液状态（正常输液、输液静止、滴速过快、滴速过慢、离开、即将结束、输液结束）、输液模式（常规输液模式、遮光模式、冲洗模式、手术室带药模式）、电池电量、信号强度。 |

## 四、维保期

维保期为 1 年，硬件质保期为五年（自系统上线验收合格之日起计），维保期过后每年维护费不超过原合同金额的10%。

## 五、工期要求

签订合同后120工作日内完成安装调试并投入业务试运行

六、项目合同支付条款

合同签订后乙方开具发票，甲方收到对应金额的发票后支付合同总金额的50%，全部完成设备供货和系统的安装、调试、验收合格后3个月内，甲方向乙方支付合同总额的50%货款（乙方必须开具对应金额的正式税务发票）。乙方凭以下材料要求甲方付款：（1）合同；（2）验收调试合格报告（加盖乙方公章）；（3）乙方开具的有效票据。

## 七、质量保证及售后服务

1.中标人必须保证产品的质量，使软件系统在甲方的系统平台上正常运行。

2.合同签订后，中标人应向采购人提供必要的系统管理及使用培训（由双方协商培训时间）。

3.系统验收通过后，中标人应当向采购人提供相应的售后维保服务（7*24小时技术服务响应和支持；接到采购人故障申告电话后于30分钟内做出响应，须在第一时间接收采购人需求并予以必要支持，中标人服务工程师若无法远程解决问题，需安排尽快到达现场），维保期内中标人向采购人免费提供版本升级服务等。若中标人产品在结构、平台、功能上有重大变化的升级，其升级费用由双方协商，中标人承诺提供优惠的升级费用和良好的服务。

## 八、培训要求

投标人须提出详细的针对本次采购的培训计划，具体如下：

（1）投标人应提供相应的培训计划，并详细说明培训方式、课程安排、地点、人数、时间等实质性内容，并承诺安排资深专家或原厂高级别工程师负责具体课程及相关操作培训。

（2）提供全面、完整、详细的技术手册、操作手册和产品说明书，包括详细的电路线路图，系统拓扑图、系统分析调试细则、软件安装盘等。

## 九、技术服务要求

1、投标人应确保其技术建议以及所提供的设备的完整性、实用性，保证全部系统及时投入正常运行。否则若出现因投标人提供的设备不满足要求、不合理，或者其所提供的技术支持和服务不全面，而导致系统无法实现或不能完全实现的状况，投标人负全部责任。

2、投标人必须保证解决本次采购所涉及的技术问题，如因技术原因无法满足招标人需求，由此产生的风险由投标人承担。

3、如果设备在质保期内发生设备故障，投标人应及时予以响应（免费上门服务），否则招标人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用由投标人承担。质保期从招标人对产品验收合格之日起开始计算。

4、特别提示：如招标文件中遗漏了必须具备的设备、配件或服务，请投标人在投标文件中指出，并提出解决方案供招标人、采购机构参考；中标人有义务保证招标人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致招标人系统无法正常运行，中标人须承诺免费提供。

5、本系统实施过程中，如有产生第三方接口费用，费用由中标方承担。

## 十、安装和验收

中标人应当安排工程师将系统安装在采购人的指定系统内，采购人提供必要的协助。

中标人提供的系统需有完整的安装光盘、齐全的说明资料、技术文档（系统说明书、系统管理员手册和用户使用操作手册）。

系统安装完成调试完毕后7个工作日内，采用双方参加、测试方式验收，中标人验收系统的标准以及中标人在招标文件作出的承诺作为通过的依据。

若系统验收不合格，中标人须对系统进行调整直到验收合格，超出双方约定的系统投入使用时间的，视为中标人逾期完成系统安装。

# 第五部分  评标定标办法

参考《中华人民共和国政府采购法》等相关法规特制定以下评标办法。

一. 总  则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三、评标程序

采购人或者采购代理机构对各投标人的投标资格进行审查；然后评标委员会对合格投标人进行符合性审查，对审查通过的商务技术文件进行评审；商务技术文件评审结束之后对报价文件评审，综合评审结果，提交评审报告。

四、评标办法

本评标办法采用百分制综合评分法，商务技术70分（商务技术权值70%），报价30分（报价权值30%）。最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准且综合得分最高的前两名投标人，将被推荐为第一中标候选人、第二中标候选人。

五、评分细则

1、 商务技术分的评定（70分）

各评委成员按下列评分内容进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定独立打分并记实名。如某张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。评标委员会成员对投标人的各项评分内容评分的合计分的算术平均值为该投标人商务技术的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）。

商务技术分70分

| 序号 | 评分内容 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合情况 | 根据投标人的市场知名度、经营信誉等情况综合评定打分（0-2分）。 | 2分 |
|  |  | 投标人具有职业健康安全管理体系认证证书（认证范围包含：应用软件开发、信息系统集成、软硬件运维及安全服务相关内容）、信息安全管理体系认证证书（认证范围包含：应用软件开发、信息系统集成、软硬件运维及安全服务相关内容）、业务连续性管理体系认证证书证书（认证范围包含：应用软件开发、软硬件运维及安全服务）每具有一项认证证书得1分，最多得3分。 注：以上须提供相关有效证书扫描件并加盖公章，不提供不得分。 | 3分 |
| 2 | 技术力量 | 1、项目负责人（1人）具有高级信息系统项目管理师证书、高级网络与信息安全工程师、高级软件设计师，全部满足得4分，部分满足得1分，不满足不得分。 2、技术总监（1人）具有中级信息安全工程师证书、智能化系统集成项目经理、中级通信工程师证书（传输与接入方向）的，全部满足得4分，部分满足得1分，不满足不得分。 3、项目组团队（除项目负责人、技术总监外）具有中级通信工程师、高级物联网应用工程师、高级多媒体应用设计师、硬件技术维护工程师（高级）证书的，每本证书得1分，共4分。 注：项目技术人员不能重复，需提供有效相关证书及本单位近三个月社保缴纳证明扫描件。 | 12分 |
| 3 | 技术参数响应情况 | 投标人所投产品技术参数与招标文件中技术要求的响应程度，完全满足或优于的得20分；标注★的技术参数要求出现负偏离的，每项扣3.5分；其他技术参数要求出现负偏离的，每项扣0.5分；扣完为止。 注：投标人需在《技术规格、商务条款偏离表》中对招标文件技术参数要求进行逐项响应。软件技术参数要求中所有带★项需提供完整截图，不提供或者提供不完整的按负偏离认定。其他技术参数，如要求提供证明材料的，需提供，否则按负偏离认定。 | 20分 |
| 4 | 项目实施方案 | 根据投标人提供的项目实施方案（包括进度计划、质量保证体系、质量保证措施、验收方案等方面控制的必要措施等内容）安排是否合理、各工作方案内容是否切实可行等综合情况，由专家比较打分。（0-4分） | 4分 |
| 5 | 技术方案 | 根据投标人提供的技术方案（技术架构、数据安全保障设计、系统可靠性设计等内容）的先进性、合理性、兼容性及稳定性等综合情况，由专家比较打分。（0-6分） | 6分 |
| 6 | 培训方案 | 根据投标人提供的培训方案（培训计划、时间安排、培训范围、师资力量等内容）的科学性、合理性、可行性，由专家比较打分。（0-3分） | 3分 |
| 7 | 售后服务方案 | 根据投标人提供的售后服务方案（包括售后服务标准、服务人员配备、故障响应修复时间方式及保障措施）的科学性、合理性、可行性，由专家比较打分（0-4分） | 4分 |
| 8 | 功能演示（视频） | 根据投标人事先录制系统运行的视频文件作为功能演示评分依据，投标人须保证视频内容为真实系统功能运行录制，渲染或伪造的不得分。视频总时长控制在15分钟内，不提交视频文件不得分，总时长每超出5分钟扣3分，扣完为止。 （一）RRT APP协作 RRT协作过程中，手机端通过声纹识别自动进行发言者的身份确认，完成演示得1分； 在声纹识别的同时，同步进行语音-文字转换，形成包含【RRT团队成员】【发言时间】【发言内容】等内容的RRT协作记录，完成演示得2分； （二）RRT AR眼镜协作 3、AR眼镜扫RRT协作码，加入RRT协作并通过AR眼镜第一视角共享RRT协作过程视频，完成演示得2分； 4、RRT成员多方开展实时音视频通话，完成演示得1分； （三）AI+AR智慧护理 5、通过AR眼镜扫脸患者，系统自动识别患者并在AR眼镜中显示患者患者姓名、病区、住院号等信息，完成演示得1分； 6、AR眼镜扫水银体温计，自动读取体温计度数并在AR眼镜中显示，完成演示得2分； 7、AR眼镜扫输液管，自动识别滴液/计算滴速，并在AR眼镜中显示，完成演示得2分； 8、AR眼镜识别患者，在眼镜中显示待执行医嘱，并完成医嘱执行，完成演示得2分； （四）智能手表预警通知 9、智能手表收到指标预警后，手表鸣叫并弹出包含床位、预警指标项目的提示界面，完成演示得2分； 10、右滑确认预警滑条，完成预警受理，完成演示得1分； | 16分 |

2、 报价评分（30分）：

1）资格及符合性审查通过的有效投标人进入商务（报价）评分。

报价评分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格折扣后最低的为评标基准价，其他投标人的报价分按照下列公式计算：（保留小数点后2位，第3位四舍五入）：

未满足扣除条件的报价分=（评标基准价/投标人投标报价）×报价权值×100。

满足扣除条件的报价分=[评标基准价/(投标人投标报价*90%)]×报价权值×100。

①根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）的有关规定，在评审时对符合本办法规定的小微企业报价给予扣除，用扣除10%后的价格参加评审。

②根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，在采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，用扣除10%后的价格参加评审。

③根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，在采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，用扣除10%后的价格参加评审。

④以上小型、微型企业的，不重复享受政策。未提供完整证明材料的，投标报价不予扣减。证明材料详见招标文件第二部分。

⑤投标如缺少须提供的一种功能或配置或服务，评标价将在其投标价的基础上加上其他投标人相应分项价格的最高价。如若中标，该缺漏项费用将由中标人自行承担。

2）如投标人的投标报价超过预算金额，作无效标处理。

3）所有投标人的投标报价均超过预算金额，重新组织招标。

3、 有效投标人的综合得分为商务技术分和报价分的总和。

4、 评标委员会按综合得分高低顺序排列，综合得分前两名投标人依次作为第一中标候选人和第二中标候选人向采购人推荐，并提交评标报告（得分相同，投标报价低的排序第一；得分且投标报价相同的，由评委抽签决定顺序排列。）

六、定标办法

本次招标由评标委员会推荐中标候选人，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。如中标人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视具体情况确定是否由排名第二的中标候选人为中标人。如第二中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次招标失败，重新组织招标。

七、确定中标人

中标人确定后，中标公告在浙江政府采购网上发布，在发布中标公告的同时，采购人将向中标人发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

八、投标人义务

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存招标机构备查。

## 采购活动现场确认声明书

温州德臻招标代理有限公司:

本人          （授权代表姓名），经由           （单位）         （法定代表人姓名）合法授权参加智慧病房（编号：WZDZCG-20240322Z）采购活动。经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下:

一、本单位与采购人之间口不存在利害关系口存在下列利害关系:

A．投资关系      B．行政隶属关系      C．业务指导关系

D．其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）。

二、现己清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 口与其他所有供应商之间均不存在利害关系 口与            （供应商名称）之间存在下列利害关系:

A．法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B．法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C．法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D．法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E．法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F．法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G．存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H．存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入 50 ％以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I．其他利害关系情况                      。

三、现己清楚知道并严格遵守采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                供应商之间存在或可能存在上述第二条第               项利害关系。

（供应商代表签名）:

年   月   日