## 2024.4.20
清单
工程名称：手术室供应室改造项目
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注
1 | 零时隔断制作及拆除及密封保护 | 项 | 1
2 | 原建筑隔墙拆除 | 工 | 4
3 | 拆除顶棚扣板成品 | 工 | 3
4 | 医用洁净喷涂彩钢板隔断及辅材 | ㎡ | 21.45
5 | 墙面收口压条 | 米 | 26
6 | 彩钢门门制作及材料、门锁等五金配件 | 扇 | 2
7 | 铝合金隔断玻璃推门 | ㎡ | 4.07
8 | 夜间施工包干措施费 | 项 | 1
9 | 照明、插座、空调∮25电线管 | 米 | 130
10 | 照明、插座电线wdzBV2.5线 | 米 | 465
11 | 照明、插座电线wdzBV4线 | 米 | 152
12 | 电力电缆WDA-YJY5*6平方线 | 米 | 22
13 | 配电线空开及插座、开关面板 | 套 | 18
14 | 给排水及洗手槽切割地面 | 项 | 1
15 | 给排水布置加班人工费 | 工 | 3
16 | 给排水UPVC50管道材料费（设备及下水） | 米 | 15
17 | 三角阀及软管等 | 项 | 1
18 | 地面石材修习补及大理石 | 项 | 1
19 | 隔墙开洞固定设备及窗口不锈钢收口 | 处 | 1
20 | 房间600*600格栅灯 | 盏 | 7
21 | 墙面应急照明灯 | 套 | 2
22 | 原有顶棚扣板维修安装修补龙骨 | ㎡ | 31
23 | 更换新扣板及扣板压条 | ㎡ | 8
24 | 材料搬运上楼费 | 项 | 1
25 | 垃圾清理、下楼及外运消纳费 | 项 | 1
26 | 弱电电线配管布置及安装 | 米 | 135
27 | 弱电网线、安装调试 | 米 | 608
28 | 网络面板及安装 | 只 | 4
29 | 6类模块 | 只 | 4
30 | 网络跳线 | 条 | 8
31 | 摄像头 | 只 | 1
32 | 空调移位 | 套 | 2
33 | 空调风管管道布置安装 | m2 | 8.5
34 | 空调排水管布置 | 项 | 1
35 | 排风管风口整改 | 处 | 2
合计
| 一、直接费 | 元
| 二、管理费及税金 | 元
| 三、总造价 | 元